






ANEXO Nº 7 
CARACTERÍSTICAS DE CONSUMIBLES / ACCESORIOS

FICHA DE PRODUCTO                              Nº 1
Equipo: ALMOHADILLA ELECTROTERAPIA 6X8 cm

Modelo:
60 X 80 mm
Aplicación:
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Esponjas para humedecer y asegurar la conductividad en la aplicación con electrodos de caucho, elaborado con tres capas que mantiene el grado de humedad todo el tratamiento. 

	

	Presentación en juego de 4 unidades. 
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 2
Equipo: ALMOHADILLA ELECTROTERAPIA 65mm.
Ø
Modelo:
65 mm de diámetro.
Aplicación:
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Esponjas para humedece, de gran capacidad expansiva para electrodos de vacío. 

	

	Presentación en juego de 4 unidades. 
	 


FICHA DE PRODUCTO                           Nº 3
Equipo:
BANDA ELÁSTICA REP BAND – N1 AMARILLA

Modelo:
Nº 1 – RESISTENCIA EXTRA-SUAVE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Bandas de resistencia para uso en rehabilitación, indicadas para fortalecimiento muscular, aumento de resistencia, movilidad y flexibilidad.
	

	Sin látex.
	

	Longitud de 45 mts. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 4
Equipo:
BANDA ELÁSTICA REP BAND – N2 NARANJA

Modelo:
Nº 2 – RESISTENCIA SUAVE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Bandas de resistencia para uso en rehabilitación, indicadas para fortalecimiento muscular, aumento de resistencia, movilidad y flexibilidad.
	

	Sin látex.
	

	Longitud de 45 mts. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 5
Equipo:
BANDA ELÁSTICA REP BAND – N3 VERDE

Modelo:
Nº 3 – RESISTENCIA MEDIA

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Bandas de resistencia para uso en rehabilitación, indicadas para fortalecimiento muscular, aumento de resistencia, movilidad y flexibilidad.
	

	Sin látex.
	

	Longitud de 45 mts. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 6
Equipo:
BANDA ELÁSTICA REP BAND – N4 AZUL

Modelo:
Nº 4 – RESISTENCIA FUERTE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Bandas de resistencia para uso en rehabilitación, indicadas para fortalecimiento muscular, aumento de resistencia, movilidad y flexibilidad.
	

	Sin látex.
	

	Longitud de 45 mts. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº7
Equipo:
BANDA ELÁSTICA REP BAND – N5 VIOLA

Modelo:
Nº 5 – RESISTENCIA EXTRA-FUERTE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Bandas de resistencia para uso en rehabilitación, indicadas para fortalecimiento muscular, aumento de resistencia, movilidad y flexibilidad.
	

	Sin látex.
	

	Longitud de 45 mts. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 8
Equipo:
BANDA FIJACIÓN 100x3 cm

Modelo:
1000 x 30 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cinta auto-enrollable ELECTROS ELECTROTERAPIA de velcro de gran duración para facilitar la colocación de almohadillas en la aplicación de electrodos de caucho.
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº9
Equipo:
BANDA FIJACIÓN 250x3 cm 

Modelo:
2500 x 30 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cinta auto-enrollable ELECTROS ELECTROTERAPIA  de velcro de gran duración para facilitar la colocación de almohadillas en la aplicación de electrodos de caucho.
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 10   
Equipo:
BOLSA DE GOMAS ELÁSTICAS DE 100Gr 
Modelo:
160 mm X 3 mm
Aplicación:
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Gomas elásticas de caucho
	

	Brazalete 160 mmx3mm
	

	Caja 100gr
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 11    
Equipo:
CAJA POREXPAN 3,8L CON 2 BOLSAS DE PLÁSTICO 
Modelo:
3,8 Litros
Aplicación:
URGENCIAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Caja de Porexpan expandido con hielo instantáneo. Apta para transporte farmacéutico o biomédico refrigerado
	

	Bolsa transparente con cierre automático de 250x250mm (+- 30mm)
	

	Dos bolsas de frío instantáneo
	

	Medidas aproximadas caja porexpan:

· Externas :   238x175x180h mm

· Internas :    205x140x135h mm

· Espesor :     17mm

Capacidad :  3,8 litros
	 

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº12
Equipo:
CINCHA CIERRE RÁPIDO 160x8 cm.

Modelo:
1600 x 80 mm

Aplicación:
FISIOTERAPIA Y REHABILTACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cincha de sistema de cierre por velcro.
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 13    
Equipo:
CINCHA CIERRE RÁPIDO 240x8 cm

Modelo:
2400 x 80 mm

Aplicación:
FISIOTERAPIA Y REHABILTACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cincha de sistema de cierre por velcro.
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 14    
Equipo:
CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
Modelo:
1,5 mts. X 19 mm
Aplicación:
BIOMECÁNICA
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Adhesivo 2 caras instantáneo de alto rendimiento para fijar y reparar todo tipo de objetivos. 
	

	Medidas aproximadas : Rollo 1,5mts y ancho 19mm
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 15    
Equipo:
COLA DE CONTACTO CONTACT TUB 
Modelo:
TUB 50 ml
Aplicación:
TERAPIA OCUPACIONAL
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cola transparente
	

	Fácil aplicación en distintas superficies
	

	Resistente a altas temperaturas
	 

	Presentación en blíster. 

Medidas aproximadas:50gr
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº16
Equipo:
CUBETA 21 L

Modelo:
RECTANGULAR 21 litros

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cubeta de plástico para sesiones de ultrasonidos bajo agua en extremidades.
	

	Medidas aproximadas de 485x335x160 de alto mm
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº17
Equipo:
CUBETA PLÁSTICO CUADRADA 14 L. YESOS

Modelo:
CUADRADA 14 litros

Aplicación:
TRAUMATOLOGÍA

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cubeta de plástico para traumatología.
	

	Medidas aproximadas de 340x340x190 de alto mm
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 18
Equipo:
CUBETA PLÁSTICO REDONDA 2 L.

Modelo:
REDONDA 2 litros

Aplicación:
REHABILTACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cubeta de plástico para su uso en microondas.
	

	Medidas aproximadas de 280 de diámetro x 70 de alto mm
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº19
Equipo:
CUBETA 7,5 L. - INSTRUMENTAL

Modelo:
7,5 LITROS

Aplicación:
CONSULTAS

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Cubeta de plástico de 7,5 litros.
	

	Dimensiones aproximadas 300x300x120 altura mm
	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 20    
Equipo:
ELECTRODO ADHESIVO PARA SENSOR MYO EX 
Modelo:
E-LINK BIOMETRIC
Aplicación:
BIOMECÁNICA
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodo adhesivo redondo de foam
	

	Desechable, pregelado, sin latex, sin PVC, no esteril. Adhesivo de grado médico, radiopaco
	

	Conector corchete acero inoxidable
	 

	Medidas aproximadas:

· Diámetro : 30 mm
	 

	Presentación de 30 unidades por lote
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº21
Equipo:
ELECTRODOS DEA HEARTSTART FR2 
Modelo:
HEARTSTART FR2

Aplicación:
EMERGENCIA

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodos de desfibrilación de baja energía para adulto de HeartStart FR2.
	

	Compatibles con DEA HEARTSTART FR2 de CARDIVA-PHILIPS
	

	Presentación 1 juego.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 22
Equipo:
ELECTRODOS DEA HEARTSTART HS1 

Modelo:
HEARTSTART HS1

Aplicación:
EMERGENCIA

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodos de desfibrilación SMART para adulto de HeartStart son apropiados para las víctimas de un paro cardiaco con un peso igual o superior a 25 kg
	

	Compatibles con DEA HEARTSTART HS1 de CARDIVA-PHILIPS.
	

	Presentación 1 juego.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº23
Equipo:
ELECTRODO ECG LP50
Modelo:
50 mm de diámetro

Aplicación:
CONSULTAS MÉDICAS

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodo para electrocardiografía, gel sólido y tejido no tejido (TNT)
	

	Sin látex 
	

	Presentación en bolsa de 30 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº24
Equipo:
ELECTRODO ECG
Modelo:
32X40SG
Aplicación:
CONSULTAS MÉDICAS

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodo para electrocardiografía, gel sólido y tejido no tejido (TNT)
	

	Sin látex 
	

	Presentación en bolsa de 50 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 25
Equipo:
ELECTRODOS ELECTROTERAPIA 5x5 cm – 2 mmH

Modelo:
50 X 50 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodo reutilizable de tejido suave y flexible, con hidrogel adhesivo de uso en un solo paciente. Latiguillo incorporado para conexión 2 mm hembra.
	

	Compatible con equipos Endomed 482, Endomed 582, ENS 911, Tensmed 911, Biotens SD 601, Compex Sport 400.
	

	Presentación en bolsa de 40 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 26
Equipo:
ELECTRODOS ELECTROTERAPIA  5x9 cm – 2 mmH

Modelo:
50 X 90 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodo reutilizable de tejido suave y flexible, con hidrogel adhesivo de uso en un solo paciente. Latiguillo incorporado para conexión 2 mm hembra.
	

	Compatible con equipos Endomed 482, Endomed 582, ENS 911, Tensmed 911, Biotens SD 601, Compex Sport 400.
	

	Presentación en bolsa de 40 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº27
Equipo:
ELECTRODOS EQUIPO IONTOFORESIS 

Modelo:
75X75mm 

Aplicación:     REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Electrodo bicapa, una capa amortiguadora para el control de los cambios de PH y la otra capa de reserva del fármaco. 
	

	Capacidad para distribuir la corriente de forma uniforme. 
	

	El apósito de tratamiento tiene que permitir un fácil relleno y el componente espumoso minimizar las filtraciones.
	

	Medidas 75 x 75 mm, capacidad de 2CC
	

	Compatibles con Equipo Ionto Devi Chattanooga. 
	

	Presentación cajas de 12/u
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº28
Equipo:
ELECTRODOS SNAP 5x10 cm

Modelo:
SNAP 50 X 100 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Conexión entre el cable y el electrodo  por snap, por simple presión. 
Restitución óptima de la potencia eléctrica para las sesiones de intensidad más elevada, garantía de una mayor eficacia.
Reutilizable en función del tipo de piel y las condiciones de uso. 
	

	Posibilidad de uso con estimuladores musculares de distintas marcas que funcionen con el mismo sistema.
	

	Compatible con equipo COMPEX MI SPORT.
	

	Presentación en bolsa de 20 electrodos autoadhesivos.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº29
Equipo:
ELECTRODOS SNAP 5x10 cm DUAL
Modelo:
SNAP 50 X 100 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Conexión dual entre los cables y el electrodo  por snap, por simple presión. 
Restitución óptima de la potencia eléctrica para las sesiones de intensidad más elevada, garantía de una mayor eficacia.
Reutilizable en función del tipo de piel y las condiciones de uso. 
	

	Posibilidad de uso con estimuladores musculares de distintas marcas que funcionen con el mismo sistema.
	

	Compatible con equipo COMPEX MI SPORT.
	

	Presentación en bolsa de 20 electrodos autoadhesivos.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 30
Equipo:
ELECTRODOS SNAP 5x5 cm

Modelo:
SNAP 50 X 50 mm

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Conexión entre el cable y el electrodo  por snap, por simple presión. 
Restitución óptima de la potencia eléctrica para las sesiones de intensidad más elevada, garantía de una mayor eficacia.
Reutilizable en función del tipo de piel y las condiciones de uso. 
	

	Posibilidad de uso con estimuladores musculares de distintas marcas que funcionen con el mismo sistema.
	

	Compatible con equipo COMPEX MI SPORT.
	

	Presentación en bolsa de 40 electrodos autoadhesivos.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº31
Equipo:
ESPÉCULUM OTOSCOPIO 
Modelo:
HEINE HG 4 MM

Aplicación:
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Espéculo de plástico duro
	

	Exento de látex
	

	Medidas 4mm
	

	Compatibles con OTOSCOPIO HEINE, RIESTER, KAWE.
	

	Presentación bolsas 50U.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº32
Equipo:
ESPECULUM OTOSCOPIO 
Modelo:
RIESTER 2’5mm
Aplicación:
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Espéculo de plástico duro., color negro
	

	Exento de látex
	

	Medidas 2’5mm
	

	Compatibles con OTOSCOPIO RIESTER, WELCH ALLYN
	

	Presentación Bolsas 50U.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 33
Equipo:
ESPECULUM OTOSCOPIO 
Modelo:
RIESTER RI SCOPE 4mm
Aplicación:
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Espéculo de plástico duro, color negro
	

	Exento de látex.
	

	Medidas 4 mm
	

	Compatibles con otoscopio RIESTER, WELCH ALLY
	

	Presentación bolsas 50U.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº34
Equipo:
ESTERILIZACIÓN PAPEL TÉRMICO AUTOCLAVE
Modelo:
Andrómeda Vacuum 
Aplicación:
ESTERILIZACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para impresora autoclave ANDROMEDA VACUUM
	

	Medidas 57MMx30
	

	Presentación 10 unidades
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 35
Equipo:
ESTERILIZACIÓN TRACCIA - CARTUCHO 

Modelo:
TRACCIA

Aplicación:
ESTERILIZACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	CARTUCHO DE TINTA PARA ETIQUETADORA. Compatible con equipo TECNO GAZ TRACCIA.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 36
Equipo:
ESTERILIZACIÓN TRACCIA - ETIQUETAS ADHESIVAS 

Modelo:
TRACCIA

Aplicación:
ESTERILIZACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Compatible con equipo TECNO GAZ TRACCIA.
	

	Presentación en rollo de 1500 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 37    
Equipo:
GAFAS CIEGAS PARA PACIENTE PROTECCIÓN LASER CO2
Modelo:


Aplicación:
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Gafas protección con filtro de acero inoxidable
	

	Certificado CE EN207
	

	Especificaciones:

· DR     180-315      LB9+LB3

· DIR> 315-1400     LB6+LB7+LB7

· DI>   1400-10600 LB4
	 

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                               Nº 38
Equipo:
GAFA LÁSER

Modelo:
LÁSER

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Gafas de protección, para aplicaciones terapéuticas con equipos laser IR.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 39    
Equipo:
GAFAS LÁSER DE PROTECCIÓN L2 PARA LASER DE CO2
Modelo:


Aplicación:
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Gafa protección con filtro de cristal
	

	Estuche protección. Presentación por unidad
	

	Certificado CE EN207
	 

	Especificaciones:

· 190–315      D LB7+IR LB3

· >315-375    DIRM LB5

· 9000-11000 DI LB4
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 40
Equipo:
HIGRÓMETRO DIGITAL

Modelo:
CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

Aplicación:
EQUIPOS DE CONTROL

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Termo-higrómetro mural-sobremesa con pantalla de gran formato.


	

	Rango de Humedad 10-95% HR  y temperatura -10+60ºC.

Resolución de Humedad 1% HR y temperatura 0,1ºC.

Funciones de máxima y mínima.

Alimentación a batería 1.5V tipo AAA.

Soporte de sobremesa o pared.
	

	Dimensiones aprox. 100x108x15h mm

Peso aprox. 171gr
	 

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 41    
Equipo:
MANTA ISOTÉRMICA PARA MALETA EMERGENCIA OXIVAC I
Modelo:


Aplicación:
URGENCIAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Manta isotérmica para maleta emergencia Oxivac I
	

	Medidas aproximadas:

· Ancho :  160 cm
· Largo :   210 cm

	

	Presentación por unidad.
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 42
Equipo:
MASA REP PUTTY – N1 AMARILLO

Modelo:
Nº 1 – RESISTENCIA EXTRA-SUAVE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Masilla de rehabilitación para las manos, refuerza los músculos de las manos, incrementa la movilidad y flexión de los dedos.
	

	No tóxica, antibacteriana, no oleosa e inodora.
	

	Peso 80 gr. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 43
Equipo:
MASA REP PUTTY – N2 NARANJA

Modelo:
Nº 2 – RESISTENCIA SUAVE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Masilla de rehabilitación para las manos, refuerza los músculos de las manos, incrementa la movilidad y flexión de los dedos.
	

	No tóxica, antibacteriana, no oleosa e inodora.
	

	Peso 80 gr. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 44
Equipo:
MASA REP PUTTY – N3 VERDE

Modelo:
Nº 3 – RESISTENCIA MEDIA

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Masilla de rehabilitación para las manos, refuerza los músculos de las manos, incrementa la movilidad y flexión de los dedos.
	

	No tóxica, antibacteriana, no oleosa e inodora.
	

	Peso 80 gr. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº45
Equipo:
MASA REP PUTTY – N4 AZUL

Modelo:
Nº 4 – RESISTENCIA FUERTE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Masilla de rehabilitación para las manos, refuerza los músculos de las manos, incrementa la movilidad y flexión de los dedos.
	

	No toxica, antibacteriana, no oleosa e inodora.
	

	Peso 80 gr. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 46
Equipo:
MASA REP PUTTY – N5 VIOLA

Modelo:
Nº 5 – RESISTENCIA EXTRA-FUERTE

Aplicación:
REHABILITACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Masilla de rehabilitación para las manos, refuerza los músculos de las manos, incrementa la movilidad y flexión de los dedos.
	

	No tóxica, antibacteriana, no oleosa e inodora.
	

	Peso 80 gr. aprox.
	

	Presentación por unidad.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 47
Equipo:
PAPEL ECG CARDIOMAX
Modelo:         63 mm x 30 mts.
Aplicación:
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para electrocardiógrafo Fukuda Denshi FX-2111, FX-7102, FCP-2155, FCP-2201, FCP-7101
	

	Medidas 63MM x 30mts
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº 48
Equipo:
PAPEL ECG PLEGADO CARDIOMAX
Modelo:
110 mm X 20mts
Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico plegado en Z, para electrocardiógrafo Fukuda Denshi FX-7202
	

	Medidas 110mm x 20mts.
	

	Presentación 100 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº49
Equipo:
PAPEL ECG DELTA 1 PLUS
Modelo:
60 mm X 30mts

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para electrocardiógrafo Cardioline Delta 1 plus
	

	Medidas 60mm x 30mts.
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº50
Equipo:
PAPEL ECG PLEGADO DELTA 1 PLUS
Modelo:
60 mm X 100 mm

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico plegado en Z, para electrocardiógrafo Cardioline Delta 1 Plus.
	

	Medidas 60mm x 100 mm.
	

	Presentación 300 unidades
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº51
Equipo:
PAPEL ECG CARDIOMAX
Modelo:
144 mm X 30 mts.

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para electrocardiógrafo Fukuda Denshi FX-3010
	

	Medidas 144 mm x 30 mts.
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 52    
Equipo:
PAPEL FILM INDUSTRIALTRANSPARENTE
Modelo:


Aplicación:
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Rollo papel film transparente industrial. Presentación por unidad.
	

	Apto para todo tipo de alimentos
	

	No apto para uso en microondas o hornos
	 

	Medidas aproximadas:

· Ancho :  30 cm

· Largo :   300cm

Espesor: 9mm
	 


FICHA DE PRODUCTO                              Nº53
Equipo:
ROLLO PAPEL ECG CARDIOMAX
Modelo:
210 mm X 30 mts.

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico plegado en Z, para electrocardiógrafo Fukuda Denshi FCP-4101
	

	Medidas 210 mm x 30 mts.
	

	Presentación 10 unidades
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº54
Equipo:
ROLLO PAPEL PARA VIDEO - IMPRESORA

Modelo:
110 mm X 21 mts.
Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel de alta densidad para vídeo – impresora en blanco y negro
	

	Rollo de diámetro interior 12mm, color blanco


	

	Medidas 110 mm x 21 mts.
	

	Presentación 4 unidades
	


FICHA DE PRODUCTO                             Nº55
Equipo:
ROLLO PAPEL ECG 
Modelo:
90 mm X 28 mts.

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para electrocardiógrafo Esaote P-80.
	

	Medidas 90 mm x 28 mts.
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº56
Equipo:
ROLLO PAPEL ECG 
Modelo:
50 mm X 30 mts.

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para electrocardiógrafo FUKUDA – BEXEN 
	

	Medidas 50 mm x 30 mts.
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                             Nº57
Equipo:
ROLLO PAPEL ECG 
Modelo:
112 mm X 25 mts.

Aplicación 
CONSULTAS
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Papel térmico para electrocardiógrafo 
	

	Medidas 112 mm x 25 mts.
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                              Nº58
Equipo:
PANTALÓN DESECHABLE PRESOTERAPIA

Modelo:

Aplicación 
REHABILITACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Pantalón desechable para presoterapia. 
	

	Presentación 10 unidades.
	


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 59    
Equipo:
SÁBANAS AJUSTABLES PLÁSTICO CAMILLA
Modelo:


Aplicación:
ASISTENCIAL
	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Juego sábanas de plástico ajustables a camillas Chinesport
	

	Medidas aproximadas : 210x80cm
	

	Presentación de 10 unidades por Lote 
	 


FICHA DE PRODUCTO                             Nº 60    
Equipo:
TERMÓMETRO DIGITAL

Modelo:
CONTROL DE TEMPERATURA

Aplicación:
EQUIPOS DE CONTROL

	ESPECIFICACIONES TÈCNICAS SOLICITADAS
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

	Termómetro mural-sobremesa. Pantalla de gran formato, con sonda exterior y cable de 2 metros.
	

	Rango temperatura interior de -10/+60:0,1ºC

Rango temperatura exterior de -50/+70:0,1ºC

Precisión de -10/+60 + 1ºC

Temperatura máxima y mínima.

Alimentación a batería 1,5V tipo AAA.

Soporte sobremesa o pared.
	

	Dimensiones aprox. 100x108x20h mm

Peso aprox. 180 gr
	 

	Presentación por unidad.
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