FORMULARIOS

# FORMULARIO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA (SOBRE ELECTRÓNICO A)

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________  D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

EXPONE:

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para concurrir a la licitación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS Nº 1 para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644.

DECLARA:

- Que la licitadora se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales o personales suficientes para ello, en caso de resultar adjudicataria del contrato, sin perjuicio de su deber de acreditación de tales circunstancias, en el supuesto de que su oferta resulte la mejor oferta y de forma especial, de que cuenta con los medios humanos y/o materiales que, en su caso, se hubieran exigido en el Anexo E adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Que la licitadora se compromete, en el caso de resultar adjudicataria y durante la vigencia del contrato, al cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

- Que la licitadora, en el caso de tratarse de un operador económico de más de 50 trabajadores en plantilla, o en cualquiera de los otros dos supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, cuenta con un “Plan de igualdad”, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 45 de la referida Ley Orgánica.

- Que la licitadora se compromete a suscribir una póliza de responsabilidad civil y a su renovación o prórroga en los términos que, en su caso, se hubieran establecido en el Anexo E adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, durante toda la ejecución del contrato.

- Que la licitadora, asimismo, asume como Condición/es Especial/es de Ejecución, la/s establecida/s en el Anexo I adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Que la licitadora se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

- Que mediante la participación en el presente procedimiento la licitadora asume el compromiso de que toda la documentación aportada sea fiel reproducción del original.

- Que la licitadora cuenta con el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP, en el caso que desee recurrir a las capacidades de otras entidades y asume la responsabilidad solidaria en la ejecución del contrato entre la empresa que recurre a las capacidades de otras y éstas en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera. (Compromiso sujeto a posibles limitaciones a la subcontratación previstas en el Anexo P).

AVISOS IMPORTANTES: - El presente documento deberá aportarse por todos los licitadores. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá estar suscrito por cada una de las empresas que la conformen. - En caso de que el licitador recurra a la capacidad de otras entidades (artículo 75 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público), el presente documento deberá ser aportado, además, por cada una de las empresas a cuya capacidad recurra el licitador. - La suscripción del presente documento no supone la asunción de obligación alguna en los casos en que en el correspondiente anexo adjunto al pliego de cláusulas administrativas particulares se deje constancia de su no aplicación, excepción o limitación. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE CONCURRENCIA O NO EN UTE (SOBRE ELECTRÓNICO A)

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D/Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

DECLARA:

- Que la licitadora concurre en UTE a la licitación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS Nº 1 para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644].

☐ 	Sí, concurre en UTE.

☐	No, concurre individualmente.

Si se concurre en UTE, todos los integrantes de la UTE deberán cumplimentar y firmar conjuntamente los siguientes apartados de este formulario, en los cuales se identifican sus componentes, la participación de cada uno de ellos y el hecho de asumir el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal caso de resultar adjudicataria.

Empresa 1:

Razón social:

CIF:

Nombre representante:

NIF representante:

Empresa 2:

Cumplimentar idénticos datos para cada una de las empresas que conforman la UTE

- Que en caso de resultar adjudicatarios, se obligan solidariamente en nombre de las empresas que representan, a ejecutar el contrato en régimen de Unión Temporal de Empresas conforme a lo previsto en el art 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, con una participación cada una de ellas de:

___

- Se designa como representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción a D/Dª. _______________, con DNI _____________ y domicilio en ______________, calle _________ nº ______.

- Asimismo asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

AVISOS IMPORTANTES: - El presente documento deberá aportarse por todos los licitadores. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá estar suscrito por cada una de las empresas que la conformen. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

[Este documento está firmado electrónicamente por todos los miembros de la UTE]

# FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

☒ APLICA

☐ NO APLICA

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

EXPONE:

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas  Particulares para concurrir a la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 1” para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644,

DECLARA:

- Que el año de mayor volumen anual de negocios de los tres (3) últimos concluidos es:

| EJERCICIO | IMPORTE GLOBAL FACTURADO (€) (sin IVA, en su caso, IGIC o IPSI) |
| --- | --- |

- Que para acreditar el volumen declarado, se aporta la documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, esto es, documentación acreditativa de las cuentas anuales de la que se desprenda que las mismas se encuentran no solamente presentadas en el Registro Mercantil (o en el registro oficial en que deba estar inscrito) sino también debidamente aprobadas y depositadas en el mismo.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

AVISOS IMPORTANTES: - El presente documento deberá ser aportado únicamente por el licitador cuya proposición resulte ser la mejor oferta. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá ser aportado y cumplimentado por cada una de las empresas que la conformen. - En caso de que el licitador recurra a la capacidad de otras entidades (artículo 75 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público), el presente documento deberá ser aportado y cumplimentado, además, por cada una de las empresas a cuya capacidad recurra el licitador. - Se proporcionará información sobre el volumen anual de negocios referido en el que se acredite que el año de mayor volumen anual de negocios de los tres (3) últimos concluidos es igual o superior a TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS (375.900,23 €) (sin IVA, en su caso, IGIC o IPSI). - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL Y, EN SU CASO, ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

☒ APLICA

☐ NO APLICA

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

EXPONE:

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para concurrir a la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 1 para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644,

DECLARA:

- Que la relación de trabajos efectuados en el año de mayor ejecución de entre los últimos tres (3) años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto de la presente licitación, es igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, sin IVA:

| AÑO | CLIENTE | PERSONA DE CONTACTO | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO | IMPORTE FACTURADO (SIN IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | suministro e instalación de equipos de la dotación sanitaria |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

(Se añadirán tantas filas como beneficiarios se relacionen a los efectos de reunir los requisitos mínimos establecidos)

AVISOS IMPORTANTE Se proporcionará información sobre el importe de los trabajos efectuados de la misma naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, realizados en el curso de los últimos TRES (3) AÑOS, siendo el requisito mínimo que el importe anual acumulado (sin IVA) en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato (sin IVA), esto es: Igual o superior a “CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENTOS VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS” (175.420,11 €) más IVA.

Los trabajos realizados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público. Cuando el destinatario sea un proveedor privado, mediante un certificado expedido por éste y, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, siempre que manifieste resultarle “imposible o muy difícil obtener un certificado de los proveedores privados”, cumplimentado a estos efectos la siguiente declaración [marcar en su caso, con una (x)]:

☐ El suscribiente declara “resultarle imposible o muy difícil obtener un certificado de los proveedores privados”, solicitando a la Mutua la admisión, como medio alternativo de acreditación de los trabajos realizados para proveedores privados, la presente declaración, sin necesidad de aportar los certificados emitidos por los mismos.

- Que a efectos de aportar la información necesaria acerca de cada uno de los equipos o elementos de la gama de la dotación sanitaria objeto de licitación, se rellena y presenta las FICHAS DE PRODUCTOS objeto de la presente licitación y que se definen en el ANEXO 1 del FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL adjunto al presente Pliego.

Cada FICHA se cumplimentará siguiendo las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Que a efectos de descripción de los artículos a suministrar, se presenta un catálogo con las características técnicas y fotografías exactas de las FICHAS DE PRODUCTOS objeto de la presente licitación y que se definen en el ANEXO 1 del FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL adjunto al presente Pliego, que muestren inequívocamente el artículo y su descripción.

ANEXO Nº 1:  	FICHAS DE PRODUCTOS

| AUTOCLAVE ESTERILIZACIÓN + IMPRESORA | ESTERILIZACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Autoclave con sistema de pre-vacío, por medio de bomba, para la expulsión de aire de la cámara, al inicio del ciclo. |  |  |
| Sistema de control constante de los valores de presión, temperatura y tiempo |  |  |
| Sistemas de bloqueo automático de la puerta del equipo |  |  |
| Cámara de acero inoxidable no inferior a 245 mm de diámetro |  |  |
| Profundidad de la cámara no inferior a 318 mm |  |  |
| Llenado automático de agua con bomba de bloqueo cuando el depósito está lleno |  |  |
| Depósitos de agua pura y agua sucia independientes |  |  |
| Ciclos de esterilización: - De 134ºC materiales envasados y sin envasar - De 121ºC materiales envasados y sin envasar - Ciclo esterilizaciones rápidas - Específico enfermedad Creutzfeld Jacob |  |  |
| Ciclos de prueba: - Prueba Vacuum - Prueba Bowie&Dick - Prueba Helix |  |  |
| Impresora integrada |  |  |
| Predisposición para conexión a PC |  |  |
| Predisposición para conexión a tarjeta de memoria |  |  |
| Predisposición para conexión a la red hídrica |  |  |
| Medidas máximas : 510 ancho x 590 fondo x 390 alto mm, que permitan su integración en mueble esterilización |  |  |
| BAJA Y MEDIA FRECUENCIA ELECTROTERAPIA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Equipo de electroterapia con 2 canales independientes, permitiendo trabajar con distintos tipos de corrientes e intensidad variable en cada uno de ellos |  |  |
| 36 tipos de corriente por canal Tipos de corriente: - Interferencial bipolar - Interferencial tetra-polar clásica, isoplanar y vector automático y manual - Tens simétrica y asimétrica - Russian estimulación - Exponencial triangular y rectangular - Diadinámicas - Träbert - Galvánicas - Micro-voltaje y alto voltaje |  |  |
| Tratamientos preprogramados, con representación de las localizaciones anatómicas e instrucciones para su aplicación |  |  |
| Posiciones libres para programas |  |  |
| Pantalla táctil TFT de cristal claro, que permite la visibilidad desde todos los ángulos |  |  |
| Aplicación a través de un menú al que se accede por la pantalla táctil. |  |  |
| Posibilidad de funcionamiento a red y a batería |  |  |
| Posibilidad de trabajar con unidad de vacío |  |  |
| Electrodos y almohadillas 60x80 cm |  |  |
| Bandas fijación 100x3 y 250x3 cm |  |  |
| Medidas aproximadas : 240 ancho x 320 fondo x 120 alto mm |  |  |
| BALÓN MEDICINAL GYMNIC 45 | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricado en PVC no tóxico |  |  |
| Diámetro: 450 mm |  |  |
| Peso máximo soportado: 120 kg |  |  |
| BALÓN MEDICINAL GYMNIC 65 | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricado en PVC no tóxico |  |  |
| Diámetro: 650 mm |  |  |
| Peso máximo soportado: 120 kg |  |  |
| BALÓN MEDICINAL GYMNIC 75 | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricado en PVC no tóxico |  |  |
| Diámetro: 750 mm |  |  |
| Peso máximo soportado: 120 kg |  |  |
| BALÓN MEDICINAL RYTMIC 400 gr | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricado en PVC no tóxico |  |  |
| Diámetro: 170mm |  |  |
| Peso aproximado: 400gr |  |  |
| BANCO DE CUÁDRICEPS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Banco polivalente para ejercicios en extremidades superiores e inferiores |  |  |
| Respaldo a 90º, abatible para ejercicios en decúbito prono. |  |  |
| 2 brazos para ejercicios de extremidades derecha/izquierda con goniómetro |  |  |
| Juego de pesos compuesto de: - 2 unidades de 1/2 kg - 2 unidades de 1 kg - 8 unidades de 2 kg |  |  |
| Peso máximo autorizado igual/superior 135 kg |  |  |
| Medidas aproximadas: 710 ancho x 830/1230 fondo x 850/1250 alto mm |  |  |
| BANCO EXTREMIDADES INFERIORES | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Equipo neumático para ejercitar los flexores de rodilla y muslos |  |  |
| Ajuste de carga desde la posición de sentado |  |  |
| Visión digital de la fuerza |  |  |
| Contador automático de repeticiones |  |  |
| Amplia gama de carga con posibilidad de incrementos de progresión |  |  |
| Medidas aproximadas : 1400 largo x 900 ancho x 1400 alto mm |  |  |

| BANCO MULTIFUNCIÓN | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Posibilidad de realizar más de 35 ejercicios distintos |  |  |
| Chasis reforzado |  |  |
| Manillar dorsal y empuñaduras |  |  |
| Estaciones de trabajo: - Extensión de piernas - Prensa de pecho - Polea superior para tracción dorsal y extremidades superiores - Remo sentado - Pectoral |  |  |
| Pictograma con estaciones de trabajo |  |  |
| Carga de trabajo aproximada: 90 kg |  |  |
| Peso máximo del paciente: 170 kg |  |  |
| Medidas máximas: 1700 largo x 1000 ancho x 2200 alto mm |  |  |
| BANCO VESTUARIO ALUMINIO | VESTUARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura en aluminio anodizado con perfil cuadrado acanalado |  |  |
| Bordes y superficies redondeados que no dañen al usuario |  |  |
| Listones en aluminio anodizado con espesor mínimo de 3 cm y un ancho de 8 cm |  |  |
| Patas ajustables recubiertas de goma |  |  |
| Medidas aproximadas: - Ancho: 1.000mm - Fondo: 395mm - Alto: 450mm |  |  |
| BANQUETA DE ELECTROTERAPIA DE MADERA 1 PELDAÑO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Banqueta de 1 peldaño de madera en haya maciza, para su uso en departamento de electroterapia |  |  |
| Pies de apoyo formados por 4 listones de madera en haya maciza, que garanticen cargas de alto peso |  |  |
| Amplia superficie y acabados antideslizantes inferiores, que garanticen la estabilidad |  |  |
| Medidas aproximadas : 500 ancho x 350 fondo x 160 alto mm |  |  |
| BANQUETA DE EXPLORACIONES DE METAL 1 PELDAÑO | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Banqueta de 1 peldaño en tubo de acero cromado |  |  |
| Plano superior en material antideslizante |  |  |
| Acabado pata con taco goma antideslizante |  |  |
| Color gris |  |  |
| Medidas aproximadas: 250 ancho x 380 fondo x 230 alto mm |  |  |
| BAÑO PARAFINA 30L CON CARRO Y TEMPORIZADOR | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Baño parafina con una capacidad de 30 litros |  |  |
| Tanque interior de acero inoxidable con borde aislante |  |  |
| Mecanismo de seguridad contra ebullición |  |  |
| Sistema de calentamiento por “baño maría” |  |  |
| Temperatura de calentamiento de 30ºC a 95ºC |  |  |
| Posibilidad de trabajar con parafina o con parafango |  |  |
| Temporizador para conexión y desconexión a red |  |  |
| Funcionamiento a red |  |  |
| Incluye carro para su desplazamiento |  |  |
| Clase de seguridad I tipo B, según CEI601-1 |  |  |
| Medidas aproximadas : 360 ancho x 500 fondo x 450 alto mm (medidas sin el carro) |  |  |
| BÁSCULA MECÁNICA DE ESFERA PESA PERSONAS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Báscula mecánica de esfera, sin columna y con superficie antideslizante |  |  |
| Clase III |  |  |
| Capacidad de 150 Kg |  |  |
| Divisiones en la lectura de 1 Kg |  |  |
| Medidas aproximadas : 303 ancho x 470 fondo x 118 alto mm |  |  |
| BASTONES MEDICINALES DE MADERA (JUEGO) | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Juego de bastones medicinales en madera : - 1 Bastón medicinal de 800 mm de longitud x 25 mm diámetro - 1 Bastón medicinal de 900 mm de longitud x 25 mm diámetro - 1 Bastón medicinal de 1000 mm de longitud x 25 mm diámetro - 1 Bastón medicinal de 1200 mm de longitud x 25 mm diámetro |  |  |
| Fabricados en madera redondeada |  |  |
| Extremos redondeados |  |  |
| BICICLETA ELÍPTICA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento |  |  |
| Plataforma para apoyo de pies antideslizante |  |  |
| Pedales ajustables, que permita la mejor adaptación al usuario |  |  |
| Doble manillar de apoyo fijo y móvil |  |  |
| Manillar fijo ergonómico con sensor de pulso incorporado para lectura inmediata |  |  |
| Longitud de la zancada ajustable a 4 posiciones, en función de la altura del usuario |  |  |
| Display de control multifunción: - Pulso - Pasos - Nivel resistencia - Distancia - Velocidad/RPM - Tiempo - Consumo calorías |  |  |
| Cinturón emisor pulsaciones (opcional) |  |  |
| 31 programas predeterminados : - 1 programa manual - 6 programas progresivos - 5 programas de intensidad regulable en función de la frecuencia cardíaca - 4 programas libres |  |  |
| Ruedas para desplazamiento |  |  |
| Peso de usuario aproximadamente 130 kg |  |  |
| Medidas : 810 ancho x 1350 largo x 1600 alto mm |  |  |

| BICICLETA ESTÁTICA | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento |  |  |
| Autogenerada (no precisa conexión a corriente eléctrica) |  |  |
| Manillar con apoyo para antebrazos |  |  |
| Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en el manillar |  |  |
| Asiento regulable en altura con indicador de posición |  |  |
| Monitor LCD retroiluminado de 7" con indicadores de: - Tiempo - Distancia - Velocidad - Consumo calorías - Pulsaciones - Nivel resistencia |  |  |
| 12 programas de entrenamiento 4 programas personalizables |  |  |
| Teclas de ajuste rápido de los 24 niveles de resistencia |  |  |
| Ruedas incorporadas para fácil desplazamiento |  |  |
| Test recuperación para el control del estado físico |  |  |
| Test físico que permite conocer el estado físico del usuario |  |  |
| Peso de máximo usuario aproximadamente 180 kg |  |  |
| Medidas : cm 118x63x148h |  |  |
| Peso 50 kg |  |  |
| BICICLETA ESTÁTICA RECLINABLE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de freno magnético, silencioso y sin mantenimiento |  |  |
| Autogenerada (no precisa conexión a corriente eléctrica) |  |  |
| Asiento regulable longitudinalmente |  |  |
| Medición del pulso por sensores de contacto incorporados en los agarres |  |  |
| Monitor LCD retroiluminado de 7" con indicadores de: - Tiempo - Distancia - Velocidad - Consumo calorías - Pulsaciones - Nivel resistencia |  |  |
| 12 programas de entrenamiento 4 programas personalizables 4 programas de control de ritmo cardíaco HRC para control intensidad y mantener esfuerzo dentro de los límites de pulsaciones seleccionados |  |  |
| Ruedas para un fácil desplazamiento |  |  |
| Peso de usuario aproximadamente 180 kg |  |  |
| Medidas : cm 158x61x141h |  |  |
| Peso 60 kg |  |  |
| BIOMETRIC E-LINK | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema único computerizado de rehabilitación y evaluación clínica para miembro superior e inferior |  |  |
| Versión del software en castellano |  |  |
| Módulos incluidos: - Sistema de comunicación de los elementos E-Link - Emisor inalámbrico adicional - Kit de fuerza de mano - Dinamómetro manual isométrico - Sensor de EMG inalámbrico con electrodos integrados para ejercicios biofeedback - Equipo reeducador de extremidades superiores |  |  |
| CAMILLA ELECTROTERAPIA MADERA CON PORTA-SÁBANAS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura de madera de Haya |  |  |
| Cabezal regulable en positivo hasta 45º, con agujero naso-boca |  |  |
| Carga 200 Kg |  |  |
| Tapicería ignífuga |  |  |
| Colores disponibles: - color verde - color negro |  |  |
| Porta sábanas para rollo de papel |  |  |
| Medidas aproximadas : 680 ancho x 1950 fondo x 780 alto mm |  |  |
| CAMILLA ELECTROTERAPIA METÁLICA CON PORTA-SÁBANAS | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura de metal |  |  |
| Cabezal regulable en positivo hasta 45º, con agujero naso-boca |  |  |
| Carga 200 Kg |  |  |
| Tapicería ignífuga |  |  |
| Color azul |  |  |
| Porta sábanas para rollo de papel |  |  |
| Medidas aproximadas : 680 ancho x 1950 fondo x 780 alto mm |  |  |
| CAMILLA EXPLORACIONES HIDRÁULICA AZUL/BLANCA CON PORTA-SÁBANAS | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura de metal |  |  |
| 2 secciones |  |  |
| Altura regulable hidráulicamente de 47 a 97 cm |  |  |
| Cabezal regulable en positivo y negativo, mediante pistón a gas, con agujero naso-boca |  |  |
| Ruedas para su desplazamiento |  |  |
| Tapicería ignífuga |  |  |
| Colores disponibles: - color azul - color blanco |  |  |
| Carga 200 Kg |  |  |
| Porta sábanas para rollo de papel |  |  |
| Medidas aproximadas : 680 ancho x 2000 largo x 470/970 alto mm |  |  |

| CAMILLA EXPLORACIONES HIDRÁULICA CON PORTA-SÁBANAS Y TRENDELENBURG | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura de metal |  |  |
| Altura regulable hidráulicamente de 47 a97 cm |  |  |
| Cabezal regulable en positivo y negativo mediante pistón a gas, con agujero naso-boca |  |  |
| Posibilidad de posición de trendelenburg, con el paciente en la camilla |  |  |
| Ruedas para su desplazamiento |  |  |
| Tapicería ignífuga |  |  |
| Colores disponibles: - color azul - color blanco |  |  |
| Carga 200 Kg |  |  |
| Porta sábanas para rollo de papel |  |  |
| Medidas aproximadas : 680 ancho x 1950 fondo x 470/970 alto mm |  |  |
| CAMILLA FISIOTERAPIA HIDRÁULICA VERDE CON PORTA-SÁBANAS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura de metal, con 2 secciones móviles independientes más cabezal |  |  |
| Altura regulable hidráulicamente de 47 a 97 cm |  |  |
| Cabezal regulable en positivo y negativo mediante muelle a gas, con agujero naso-boca |  |  |
| Ruedas para su desplazamiento |  |  |
| Tapicería ignífuga |  |  |
| Colores: disponible color verde. |  |  |
| Carga 200 Kg |  |  |
| Porta sábanas para rollo de papel |  |  |
| Medidas aproximadas : 680 ancho x 2000 fondo x 470/970 alto mm |  |  |
| CAMILLA HIDRÁULICA CON SECCIÓN DE PIERNA INDEPENDIENTE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Camilla hidráulica para tratamientos fisioterapia |  |  |
| Secciones de piernas independientemente ajustables y soportadas por resortes de muelles. |  |  |
| Posición de sentado o tumbado |  |  |
| Ajuste de altura de 45 a 95 cm. Hidráulico |  |  |
| Abertura para hueco de nariz – boca y tapa |  |  |
| Medidas aproximadas: 2000 x 670 x 450/950Hmm |  |  |
| CAMILLA PROCEDIMIENTOS PARA URGENCIAS | HOSPITALARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Bastidor de estructura metálica en tubo de acero con revestimiento de Epoxy |  |  |
| Resistencia a agentes químicos y mecánicos, así como los productos de limpieza |  |  |
| Base carenada en ABS |  |  |
| Camilla y acolchado totalmente libre de látex |  |  |
| Sistema de elevación del somier soportado por columnas estables |  |  |
| Lecho compuesto de 2 secciones ajustables, realizadas en material compacto HPL |  |  |
| Somier totalmente radiotransparente en toda la superficie |  |  |
| Placa porta-chasis, para la realización de pruebas radiográficas |  |  |
| Movimientos de la camilla mediante accionamientos hidráulicos o neumáticos |  |  |
| Articulación del plano de tronco manual mediante accionamiento neumático una angulación de 90º |  |  |
| Altura regulable: |  |  |
| - Bajada mínima hasta 620 mm |  |  |
| - Subida mínima hasta 900 mm |  |  |
| Descenso urgente en caso de emergencia CPR |  |  |
| Trendelemburg, Antitrendelemburg ±16º mediante accionamiento hidráulico en pedales bilaterales |  |  |
| Palancas de pie para accionamiento del freno, bloqueo direccional y dispositivo de giro |  |  |
| Cuatro ruedas carenadas y antiestáticas de 220mm de diámetro como máximo |  |  |
| 5ª rueda direccional con resorte a gas garantizando una mayor precisión de movimientos |  |  |
| Pedales de freno situados tanto en la cabecera como a los pies facilitan la manipulación de la camilla por una sola persona |  |  |
| Palanca de elevación hidráulica bajo el bastidor de la camilla |  |  |
| Bandas de protección lateral y paragolpes giratorios |  |  |
| Sistema de bloqueo de barandillas y de liberación con una sola mano |  |  |
| Asas abatibles en el cabecero y empujador desmontable en el piecero |  |  |
| Medidas máximas: 2050 longitud x 900 ancho x 625-935 alto mm |  |  |
| Carga máxima de trabajo: 300 kg |  |  |

| CARRO CURAS CON 4 CAJONES | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura en acero inoxidable |  |  |
| Encimera superior e inferior de acero inoxidable |  |  |
| Estante inferior con columna cajonera de 4 cajones en ABS, color verde y columna de espacio libre |  |  |
| Asa para transporte |  |  |
| 4 ruedas de 125 mm de diámetro, dos de ellas con freno |  |  |
| Medidas aproximadas : 800 ancho x 500 fondo x 870 alto mm |  |  |
| CARRO ELECTROTERPIA 3 ESTANTES ABS, VERDE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Carro para equipos electroterapia fabricado en acero cromado, con 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, para su desplazamiento |  |  |
| Dotado de 3 bandejas en ABS color verde, regulables en altura |  |  |
| Medidas aproximadas : 650 ancho x 400 fondo x 1180 alto mm |  |  |
| CARRO ELECTROTERPIA MOVIL | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura soldada con pintura epoxi |  |  |
| Bandeja superior con organizador de cableado |  |  |
| Bandeja intermedia con cajón deslizante |  |  |
| Bandeja inferior para accesorios |  |  |
| Ruedas giratorias de 80 mm, 2 de ellas con freno |  |  |
| Medidas aproximadas : 450 ancho x 450 fondo x 800 alto mm |  |  |
| CARRO MULTIFUNCIÓN 5 CAJONES | HOSPITALARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura en acero inoxidable |  |  |
| Plano superior en ABS con tres rebordes |  |  |
| 5 cajones con auto-cierre y apertura 100%, disponibilidad de varios colores |  |  |
| Ruedas giratorias, dos con freno |  |  |
| Acessorios, soporte para botes, caja de guantes, cubo de residuos, bandeja lateral fija o móvil, separaciones variables 12 compartimentos. |  |  |
| Protección anti-golpes |  |  |
| Medidas aproximadas: 620ancho x 520fondo x 960alto mm |  |  |
| CARRO ROPA LIMPIA | HOSPITALARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Carro de transporte de ropa limpia para hospital, clínica o geriátrico |  |  |
| Plano superior de ABS/PC con rebordes en tres lados |  |  |
| Paredes en fenólico y perfiles en aluminio anodizado |  |  |
| Base de acero epoxi |  |  |
| Guías interiores en ABS |  |  |
| Paredes interiores con guías |  |  |
| Empujador lateral metálico, regulable en altura |  |  |
| Puerta de persiana lateral con cierre con llave |  |  |
| 4 ruedas de Ø 125mm con frenos |  |  |
| Libre de látex y resistente a agentes corrosivos |  |  |
| Medidas aproximadas: 1120 ancho x 530 profundo x 1450 alto mm |  |  |
| CASSETTE DIGITAL FUJI 24 X 30 TIPO CC | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Casette digital para FCR Fuji. |  |  |
| Resolución espacial mínima de 10 pixels/mm. |  |  |
| Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp. |  |  |
| Medidas : 24 x 30 cm |  |  |
| CASSETTE DIGITAL FUJI 35 X 43 TIPO CC | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Casette digital para FCR Fuji. |  |  |
| Resolución espacial mínima de 10 pixels/mm. |  |  |
| Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp. |  |  |
| Medidas : 35 x 43 cm |  |  |

| CINTURÓN RUSO | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Tirante musculador para trabajo excéntrico de cuádriceps, isquiotibiales y lumbares |  |  |
| COLCHONETA PARA GIMNASIA MÉDICA (DEAMBULACIÓN) | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricado con espuma antideslizante |  |  |
| Posibilidad de realización de ejercicios de equilibrio y estabilidad |  |  |
| Impermeable al agua |  |  |
| Color azul |  |  |
| Medidas aproximadas : 500 ancho x 410 fondo x 60 espesor mm |  |  |
| COLCHONETA SUELO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Colchoneta de bajo espesor y antideslizamiento |  |  |
| Capacidad de amortiguación y estabilidad para la realización de ejercicios de equilibrio |  |  |
| Impermeable al agua |  |  |
| Posibilidad de enrollarse para su almacenaje |  |  |
| Color verde |  |  |
| Medidas aproximadas: 600 ancho x 1850 fondo x 15 espesor mm |  |  |
| CONGELADOR COMPRESAS NO FROST | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Congelador NO FROST de 1 puerta reversible |  |  |
| Congelador **** 4 estrellas |  |  |
| Capacidad de congelación : 10kg/24h |  |  |
| 2 cajones transparentes + 1 compartimento con puerta abatible transparente |  |  |
| Temperatura adjustable |  |  |
| Clase climática ST (16 -38 OC) |  |  |
| Color blanco |  |  |
| Medidas aproximadas : 545 ancho x 595 fondo x 840 alto mm |  |  |
| CONTENEDOR PARA MULETAS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Contenedor plástico |  |  |
| Color metálico |  |  |
| Pies de goma antideslizante |  |  |
| Asa integrada para fácil elevación y transporte |  |  |
| Medidas aproximadas : 380 diámetro x 730 alto mm |  |  |
| CUBO PLÁSTICO CON PEDAL 35L | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Cubo de desperdicios con tapa con ajuste a presión y funcionamiento a pedal |  |  |
| Construido en plástico resistente a la oxidación y a perforaciones |  |  |
| Color blanco |  |  |
| Capacidad aproximada de 35 litros |  |  |
| Compatible con bolsas homologadas de 54 cm x 60cm de residuos sanitarios no peligrosos |  |  |
| Medidas aproximadas : 340 ancho x 280 fondo x 470 alto mm |  |  |
| CUBO PLÁSTICO CON PEDAL 60L | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Cubo de desperdicios con tapa con ajuste a presión y funcionamiento a pedal |  |  |
| Construido en plástico resistente a la oxidación y a perforaciones |  |  |
| Color blanco |  |  |
| Capacidad aproximada de 60 litros |  |  |
| Compatible con bolsas homologadas de 80 cm x 105 cm de residuos sanitarios no peligrosos |  |  |
| Medidas aproximadas : 440 ancho x 340 fondo x 570 alto mm |  |  |
| CUBO PLÁSTICO CON PEDAL 80L | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Contenedor selectivo 80 litros, con ruedas y asa de transporte |  |  |
| Apertura de tapa con pedal |  |  |
| Disponible en tapas de distintos colores, para identificación de residuos |  |  |
| Medidas aproximadas : 490mm x 415mm x 735mm |  |  |
| CUÑA POSTURAL CILÍNDRICA 35X15 AZUL | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: azul |  |  |
| Medidas: 350 mm largo x 150 mm diámetro |  |  |
| CUÑA POSTURAL CILÍNDRICA 50X15 VERDE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: verde |  |  |
| Medidas: 500 mm largo x 150 mm diámetro |  |  |
| CUÑA POSTURAL CILÍNDRICA 50x25 BURDEOS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: burdeos |  |  |
| Medidas: 500 mm largo x 250 mm diámetro |  |  |

| CUÑA POSTURAL RECTANGULAR 40x30x10 VERDE | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: verde |  |  |
| Medidas: 400 mm ancho x 300 mm fondo x 100 mm altura |  |  |
| CUÑA POSTURAL TRIANGULAR 25X25X15 VERDE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: verde |  |  |
| Medidas: 250 mm ancho x 250 mm fondo x 150 mm altura |  |  |
| CUÑA POSTURAL TRIANGULAR 60X45X15 NARANJA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: naranja |  |  |
| Medidas: 600 mm ancho x 450 mm fondo x 150 mm altura |  |  |
| CUÑA POSTURAL TRIANGULAR 60X45X30 AZUL | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en goma-espuma de densidad graduada |  |  |
| Funda extraíble en semi piel ignífuga y lavable, con cierre a cremallera |  |  |
| Color: azul |  |  |
| Medidas: 600 mm ancho x 450 mm fondo x 300 mm altura |  |  |
| DELANTAL ANTI RAYOS X | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Delantal anti-X fabricado en goma plomífera |  |  |
| Protección de 0,35 mm para 100 Kv |  |  |
| Protección total en parte delantera, y cinturón con cierre para poder repartir el peso |  |  |
| Acabado en nylon de color azul |  |  |
| Longitud 1000 mm aproximadamente |  |  |
| DELANTAL ANTI RAYOS X PARA QUIRÓFANO | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Delantal anti-X fabricado en material super ligero |  |  |
| Distribución del peso entre hombros y parte inferior del operador |  |  |
| Diseño entrecruzado por la espalda y ajuste con cierre velcro en la parte inferior |  |  |
| Protecciones a elegir de: - 0,35 mm para 100 Kv - 0,50 mm para 100 Kv |  |  |
| Posibilidad de distintas medidas, dependiendo del operador. |  |  |
| DESFIBRILADOR PORTÁTIL | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Desfibrilador para primeros auxilios |  |  |
| Onda bifásica exponencial truncada con compemsavción automática de voltaje y duración según la impedancia |  |  |
| Rango selección de energía entre 100J y 360J |  |  |
| Cumplimiento del protocolo AHA/ERC 2015 |  |  |
| Tiempo de encendido inferior a 2 segundos |  |  |
| Análisis ECG en menos de 5 segundos |  |  |
| Timpo de carga de 0 segundos |  |  |
| Impedancia entre 25 y 300 Ohmios |  |  |
| Pantalla superior a 5,5” con TFT, |  |  |
| Dispositivo de ayuda a la RCP en tiempo real |  |  |
| Mensajes de texto y voz y animación en pantalla |  |  |
| Indicador visual del estado del sistema |  |  |
| Almacenamiento datos: - Eventos - Más de 5 hortas de RCP - Registros autotest |  |  |
| Conector USB para la extracción de reportes actividad |  |  |
| Medidas aproximadas : 210 ancho x 280 fondo x 75 alto mm |  |  |
| DINAMÓMETRO DIGITAL | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Memoria para 20 registros |  |  |
| Registros e indicadores digitales en panel LCD |  |  |
| Proporciona medidas precisas de 0 a 90kg |  |  |
| Sistema electrónico de calibración cero |  |  |
| Desconexión automática |  |  |
| Visualización fecha medición |  |  |
| Posibilidad traspaso datos a PC |  |  |

| DISPENSADOR PARED DE BANDAS ELÁSTICAS | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Dispensador de plástico de pared para 5 bandas elásticas Rep Band de +/- 45 metros de longitud |  |  |
| ELECTROCARDIÓGRAFO 3 CANALES | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Equipo con funcionamiento manual y automático |  |  |
| Sensibilidad de ¼ - ½ -1 – 2 y auto |  |  |
| Impresión manual: 3 o 6 canales; 5,10,25,50 mm/seg |  |  |
| Impresión térmica: 8dot/mm; 108mm; z-fold 100x150mm |  |  |
| 12 derivaciones |  |  |
| Registrador de cabeza térmica de alta resolución 8 ppm |  |  |
| Filtros: - Alto diagnóstico completamente digital - Adaptativo digital 50/60Hz - Bajo digital 24/40Hz para impresión y visualización |  |  |
| Pantalla LCD 4,3” a color retroiluminado |  |  |
| Indicación de información del paciente en el registro de: - Frecuencia - Amplitud - Velocidad - Derivación - Fecha - Hora |  |  |
| Memoria interna de mínimo 100 electrocardiogramas |  |  |
| Informes de ECG manual, automático y automático con tira de ritmo y medidas |  |  |
| Posicionamiento automático de la línea base |  |  |
| Batería con autonomía de mínimo 500 ecg |  |  |
| Protección de desfibrilación |  |  |
| Incluye juego de adaptadores clip para cable |  |  |
| ECG de 4mm |  |  |
| Medidas aproximadas: 285 ancho x 204 fondo x 65 alto mm |  |  |
| ELECTROCARDIÓGRAFO DIGITALIZADO 6/12 CANALES | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Electrocardiógrafo de 12 canales |  |  |
| Derivaciones ECG I, II, III, aVR-L-F, V1-6 |  |  |
| Memoria interna de 100 ECG, con expansión opcional de 1.000 ECG |  |  |
| Frecuencia de muestreo 500 Hz |  |  |
| Pantalla LCD color de 4,3” retroiluminada. Visualización forma de onda ECG en tiempo real |  |  |
| Formatos ECG: - SCP,PDF-GDT-XML,DICOM |  |  |
| LAN CONECTIVIDAD DICOM |  |  |
| Detección marcapasos ANSI/AAMI |  |  |
| EC11 |  |  |
| Impresión térmica 8 dot/mm; 108 mm Z-fold 150mm |  |  |
| Batería interna de tiempo de recarga al 85% de 4 horas |  |  |
| Medidas aproximadas : 205 ancho x 285 largo x 65 alto mm |  |  |
| EQUIPO PRESOTERAPIA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de compresión por aire con funciones específicas, según la necesidad del paciente |  |  |
| 6 cámaras independientes - 2 piernas - 1 brazos - 1 cintura - 2 botas |  |  |
| Rango de presió selecionable: 10 a 200mmHg |  |  |
| Tiempo de tratamiento de 5 a 90 min |  |  |
| Detección automática de la presióm |  |  |
| Interruptor de seguridad de emergencia |  |  |
| Visualización del teclado táctil |  |  |
| Ajuste de compresión inversa |  |  |
| 3 modos de compresión: - Drenaje - Terapéutico - Doble |  |  |
| Controlador de velocidad de la compresión de 1 a 6 niveles |  |  |
| Medidas aproximadas : 415 ancho x 310 fondo x 160 alto mm |  |  |
| EQUIPO PRESOTERAPIA DOTACIÓN B | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Presoterapia para tratamientos, drenaje linfático, linfedema, edema de inmovilidad, hematomas y vascularización |  |  |
| Presión de 0-180mmHg |  |  |
| 3 programas de tratamiento |  |  |
| 2 salidas y cable divisor que permite aplicar hasta 3 fundas simultáneamente |  |  |
| Equipado con: - 2 Fundas piernas - 1 Faja abdominal - 2 Fundas brazos |  |  |
| Temporizador hasta 99 minutos |  |  |
| Pantalla retroiluminada |  |  |
| Medidas máximas : 185 longitud x 180 ancho x 230 alto mm |  |  |

| ESCALERA DE DEDOS DENTADA | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Escalera dentada con 24 dientes para la realización de ejercicios de hombro y extremidades superiores |  |  |
| Montaje en pared |  |  |
| Medidas aproximadas : 820 largo x 65 ancho x 40 fondo mm |  |  |
| ESPALDERA 1 CUERPO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Espaldera de 1 cuerpo con estructura en madera de haya barnizada y pino |  |  |
| Traveseros de 35 mm de diámetro y una distancia entre ellos de 14 cm aproximadamente |  |  |
| Medidas aproximadas : 900 ancho x 120 profundo x 2500 alto mm |  |  |
| ESPALDERA 2 CUERPOS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Rejilla adaptable a espaldera en estructura de acero pintado en color blanco |  |  |
| Posibilidad de realizar tracción cervical y ejercicios de poleo terapia |  |  |
| Medidas aproximadas : 780 ancho x 690 fondo x 510 alto mm |  |  |
| ESPEJO PARA TERAPIA DE MANOS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Caja de espejo para la rehabilitación del miembro fantasma |  |  |
| ESTIMULADOR DOTACIÓN B | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estimulador de 4 canales, con pantalla de LCD |  |  |
| Amplitud de 120 Ma |  |  |
| Ajuste manual de intensidad, a partir de 0,5 mA |  |  |
| Frecuencia de 1 a 150 Hz |  |  |
| 31 programas memorizados |  |  |
| Posibilidad de crear y personalizar tratamientos específicos |  |  |
| Aplicación de tratamientos de preparación física tales como resistencia, hipertrofia, musculación, etc.. |  |  |
| Aplicación de tratamientos Anti-dolor, como dolores musculares crónicos, contracturas, cervicalgias, lumbalgias, etc. |  |  |
| Aplicación de tratamientos de rehabilitación para amiotrofia y fortalecimiento |  |  |
| Aplicación de tratamiento de recuperación y masaje |  |  |
| Aplicación de tratamiento de fitness, como |  |  |
| Aplicación de tratamiento fitness como, reafirmación muscular, drenaje linfático y capilarización |  |  |
| Aplicación de tratamiento de incontinencia |  |  |
| Batería recargable |  |  |
| Lápiz de punto motor, para la colocación de electrodos |  |  |
| Medidas aproximadas : 95 ancho x 138 fondo x 33 alto mm |  |  |
| ESTIMULADOR PHYSIO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estimulador de 4 canales, con pantalla de LCD |  |  |
| Amplitud de 120 mA |  |  |
| Ajuste manual de intensidad, a partir de 0,5 mA |  |  |
| Frecuencia de 1 a 150 Hz |  |  |
| 31 programas memorizados |  |  |
| Posibilidad de crear y personalizar tratamientos específicos |  |  |
| Aplicación de tratamientos de preparación física tales como resistencia, hipertrofia, musculación, etc. |  |  |
| Aplicación de tratamientos Anti-dolor, como dolores musculares crónicos, contracturas, cervicalgias, lumbalgias, etc. |  |  |
| Aplicación de tratamientos de rehabilitación para amiotrofia y fortalecimiento |  |  |
| Aplicación de tratamiento de recuperación y masaje |  |  |
| Aplicación de tratamiento de fitness, como reafirmación muscular, drenaje linfático y capilarización |  |  |
| Aplicación de tratamiento de incontinencia |  |  |
| Batería recargable |  |  |
| Lápiz de punto motor, para la colocación de |  |  |
| Electrodos |  |  |
| Medidas aproximadas : 95 ancho x 138 fondo x 33 alto mm |  |  |

| FÉRULA DE CODO MOVILIZADOR PASIVO | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Equipo para tratamiento post-operativo evita eficazmente la rigidez y la pérdida del rango de movimiento. |  |  |
| Posibilidad de usarse en cama o silla |  |  |
| Funciones de iniciar/parar y invertir disponibles para el paciente |  |  |
| Rango de movimiento: - Flexión: 135º - Extensión: 0º - Pronación o Supinación: de 90º a 90º |  |  |
| Rango de altura del paciente: entre 1,40m a 1,90m |  |  |
| Velocidad: de 35º a 135º por minuto |  |  |
| Con control remoto y ajustes para el paciente |  |  |
| Medidas aproximadas: 720 largo x 650 ancho x 1300 alto mm |  |  |
| FÉRULA DE RODILLA MOVILIZADOR PASIVO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Equipo para tratamiento post-operativo evita eficazmente la rigidez y la pérdida del rango de movimiento. |  |  |
| Superficie de rodamiento amplia que mejora la estabilidad. |  |  |
| Control remoto desmontable que facilita el mantenimiento. |  |  |
| Posibilidad de bloquear el ajuste de los parámetros. |  |  |
| La Reserva Exclusiva de Carga asegura la protección del paciente cuando se ejerce una fuerza excesiva en la articulación. |  |  |
| Pantalla grande LCD |  |  |
| Rango de movimiento: -10° a 120°. |  |  |
| Velocidad: de 45°/minuto a 155°/minuto. |  |  |
| Peso: 12kg |  |  |
| Funciones de iniciar/parar y invertir disponibles para el paciente |  |  |
| Medidas aproximadas: 950 largo x 330 ancho x 330 alto mm |  |  |
| GUANTES ANTI RAYOS X | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricado en polivinilo plomado flexible, acabado en color gris, sin costuras |  |  |
| Protección de 0,50 mm para 100 Kv |  |  |
| HAND GRIP SPORT - PUÑO DE FUERZA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Aparato para reforzar la musculatura de la mano y antebrazo |  |  |
| Mejora de la movilidad de los dedos |  |  |
| Fuerza de resistencia ajustable |  |  |
| Agarre antideslizante |  |  |
| Resistencia de 5 a 20kg |  |  |
| INCUBADORA BACTERIOLÓGICA | ESTERILIZACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Esterilización por vapor saturado |  |  |
| Capacidad de 15 ampollas de cultivo |  |  |
| Funcionamiento automático |  |  |
| Indicador luminoso de funcionamiento |  |  |
| Ciclos de 55º a 60º para autoclaves de vapor |  |  |
| Medidas aproximadas : 130 ancho x 100 fondo x 75 alto mm |  |  |
| IP PARA CASSETTE DIGITAL FUJI 24x30 TIPO CC | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| IP para cassette digital para FCR Fujifilm |  |  |
| Resolución mínima de 10 píxeles/mm |  |  |
| Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas, será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp |  |  |
| Medidas: 24 x 30 xm |  |  |
| IP PARA CASSETTE DIGITAL FUJI 35x43 TIPO CC | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| IP para cassette digital para FCR Fujifilm |  |  |
| Resolución mínima de 10 píxeles/mm |  |  |
| Resolución de contraste (en bpp) de las imágenes obtenidas, será imprescindible que sea igual o superior a 12bpp |  |  |
| Medidas: 35 x 43 xm |  |  |

| ISOCINÉTICO DE RODILLA CON CARRO Y ORDENADOR | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Dinamómetro isocinético con freno hidráulico |  |  |
| Modos de contracción: - Isocinética - Isométrica - Isotónica - Hidrodinámica |  |  |
| Isocinético concéntrico, excéntrico y ejercicios mixtos (pasivos) |  |  |
| Rango de velocidad angular en modo concéntrico: 40º/seg a 400º/seg |  |  |
| Rango de velocidad angular en modo excéntrico: 20º/seg a 200º/seg |  |  |
| Velocidad pasiva: 5º a 20º/seg |  |  |
| Posicionamiento isométrico de 15º a intervalos |  |  |
| Evaluación del par con 1,5 resolución nm |  |  |
| Fuerza concéntrica máxima 600 Nm +/- 5% |  |  |
| Fuerza excéntrica máxima 600 Nm +/- 5% |  |  |
| Medición del músculo en tiempo real fuerzas y ángulos de unión con comentario |  |  |
| Recopilación de datos y comparación informes |  |  |
| Análisis gráfico de las curvas. |  |  |
| Espacio mínimo requerido para equipo: 200cm x 270 cm |  |  |
| Paso máximo soportado: 135 kg |  |  |
| LÁMPARA CIRUGÍA ALTA POTENCIA CON ESTATIVO PARED Y BRAZO ARTICULADO O FLEXIBLE | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Lámpara de cirugía monofaro con sistema de iluminación por medio de led |  |  |
| Potencia mínima 100.000 lux a 50cm |  |  |
| Regulación intensidad luminosa |  |  |
| Diámetro del campo de luz 260mm |  |  |
| Temperatura de color regulable de 3000 K a 5500 K |  |  |
| Aumento de temperatura en campo operatorio de 0ºC |  |  |
| Cabeza de grupo luminoso con panel táctil de control de funciones y rotación de 180º |  |  |
| Posibilidad de brazo articulado y flexible |  |  |
| Estativo de pared |  |  |
| LÁMPARA CIRUGÍA ALTA POTENCIA CON ESTATIVO PIE RODABLE Y BRAZO ARTICULADO O FLEXIBLE | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Lámpara de cirugía monofaro con sistema de iluminación por medio de led |  |  |
| Potencia mínima 100.000 lux a 50cm |  |  |
| Regulación intensidad luminosa |  |  |
| Diámetro del campo de luz 260mm |  |  |
| Temperatura de color regulable de 3000 K a 5500 K |  |  |
| Aumento de temperatura en campo operatorio de 0ºC |  |  |
| Cabeza de grupo luminoso con panel táctil de control de funciones y rotación de 180º |  |  |
| Posibilidad de brazo articulado y flexible |  |  |
| Estativo con base de pie rodable |  |  |
| LÁMPARA DE EXPLORACIONES CON LUPA | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Lámpara de aumento LED con lente circular Interruptor en el cabezal |  |  |
| Cabezal con tapa protectora de la lente a impactos y suciedad |  |  |
| Fuente de luz: LED HF 6W |  |  |
| Lente especial de cristal puro de 5 dioptrías y 127 mm de diámetro |  |  |
| Temperatura de color 6500 ºK |  |  |
| Vida útil superior a 35.000 horas |  |  |

| LÁSER DE ALTA INTENSIDAD DE 30W | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Láser de alta intensidad automatizado |  |  |
| Control y distribución de la energía mediante sistema de escaneo robotizado |  |  |
| Medición de distancia del haz del láser al paciente |  |  |
| Escaneo de la sensación térmica para protocolo y ajuste automático de los parametros de la terapia |  |  |
| Medición continua de la temperatura del tejido mediante termografía |  |  |
| Pantall táctil a color de 8,4" pulgadas |  |  |
| Potencia máxima y media de 30W (+/- 20%) |  |  |
| Longitud de onda única de 1064nm |  |  |
| Emisión continua, pulsada y triangular |  |  |
| Control automático de la profundidad y calibración |  |  |
| Láser de Clase IV |  |  |
| Divergencia del haz - spot de 10nm: 0,13 radianes |  |  |
| Potencia: de 1W a 3W (+/- 20%) |  |  |
| Diámetro área de tratamiento: de 5cm a 15 cm |  |  |
| Botón de emergencia para el paciente |  |  |
| Accesorios incluidos: - 1 zoom óptico - 1 bloquo de seguridad - 2 gafas de protección láser - 1 soporte para el aplicador - 1 cable alimentación - 1 lápiz táctil - 1 guardapolvo - 2 fusibles T2AH/250 V |  |  |
| MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Unidad de magnetoterapia de 1 canal con 2 salidas aptas para la conexión de aplicadores |  |  |
| Frecuencia de un canal de 0,5 a 100 Hz |  |  |
| Intensidad del campo magnético variable de 5 a 100% en varios pasos |  |  |
| Tiempo de tratamiento de 1 a 99 minutos ó continuo |  |  |
| Programas pre-establecidos que puedan ser modificados y grabarse en memoria |  |  |
| Luz trasera en LED |  |  |
| Teclado de membrana |  |  |
| Medidas aproximadas : 280 ancho x 360 fondo x 100 alto mm |  |  |
| MAGNETOTERAPIA PORTÁTIL DOMICILIO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| 2 canales independientes |  |  |
| Intensidad media: 100Gauss por canal |  |  |
| Intensidad pico: 250Gauss por canal |  |  |
| Regulable con pasos de 5 |  |  |
| Frecuencia regulable de 5 a 200Hz en pasos de 1Hz |  |  |
| Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones y sistema navegación EasyPro |  |  |
| Programas establecidos: 45 |  |  |
| Programas memorizables: 15 |  |  |
| 2 difusores flexibles |  |  |
| Medidas aproximadas: 99 ancho x 160 fondo x 35 alto mm |  |  |
| MALETA EQUIPOS DE EMERGENCIA | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Maleta para equipos de emergencia fabricada en polietileno de alta densidad, que sea resistente a los impactos |  |  |
| Resucitador manual con 2 mascarillas PVC |  |  |
| Juego de tubos de Guedel 1, 3 y 5 |  |  |
| Manta isotérmica |  |  |
| Abre bocas heliocoidal |  |  |
| Pinza tira-lenguas |  |  |
| Tijera vendajes |  |  |
| Juego de bolsas con cremallera |  |  |
| Medidas aproximadas : 475 ancho x 360 fondo x 165 alto mm |  |  |
| MANCHA PARA INFLADO DE BALONES MEDICINALES | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Mancha para inflado de balones de hasta 950 mm de diámetro |  |  |
| MESA AUXILIAR 3 ESTANTES ABS | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Mesa auxiliar fabricada en acero cromado, con 4 ruedas de 80 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, para su desplazamiento |  |  |
| Dotado de 3 bandejas en ABS color |  |  |
| Medidas aproximadas : 600 ancho x 820 alto mm |  |  |
| MESA INSTRUMENTAL MAYO | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Mesa para instrumental tipo Mayo |  |  |
| Estructura en acero inoxidable con base de aluminio de 4 ruedas |  |  |
| Bandeja desmontable en acero inoxidable |  |  |
| Sistema de regulación de altura a pedal por pistón hidráulico de 950 a 1250 mm |  |  |
| Medidas aproximadas : 710 ancho x 480 fondo x 950/1250 alto mm |  |  |

| MICROONDAS COMPRESAS | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Capacidad aproximada de 20 litros |  |  |
| Potencia de microondas de 700 W sin Grill |  |  |
| 6 niveles de potencia seleccionables |  |  |
| Puerta con cierre seguridad |  |  |
| Medidas aproximadas : 445 ancho x 350 fondo x 240 alto mm |  |  |
| MICROONDAS REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Unidad de terapia microondas con emisión de potencia continua y pulsada |  |  |
| Potencia continua de 250W |  |  |
| Potencia pulsada de 1.500W |  |  |
| Posibilidad durante el tratamiento de pasar de potencia continua a pulsada manteniendo la dosis constante |  |  |
| Display de control de los parámetros seleccionados |  |  |
| Posibilidad de elegir: - Radiador de campo local de 170 mm de diámetro - Radiador de campo grande |  |  |
| Posibilidad de incorporar distintos radiadores |  |  |
| Base rodable con frenos |  |  |
| Apagado automático al fin de tratamiento con señal acústica |  |  |
| Medidas aproximadas : 390 ancho x 490 fondo x 930 alto mm |  |  |
| MONITOR CONSTANTES VITALES | HOSPITALARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Pantalla táctil 8,4” TFT-LCD color y alta resolución |  |  |
| Modo PANI Auto/Manual/Continuo/Media |  |  |
| Batería recargable de Liti-ion incorporada, con autonomía aproximada de 3,5 horas |  |  |
| Soporte USB |  |  |
| Comunicación bidireccional con EMR/HIS., por Wi-Fi o conexiones RJ45 |  |  |
| Función llamada enfermería |  |  |
| Visualización de mediciones en tiempo real y de tendencias |  |  |
| Soporte Wired LAN /Wi-Fi y HL7 a través de archivos XML o MFM-CMS |  |  |
| Sensor SpO2 reutilizable para adulto |  |  |
| Manguito para adulto |  |  |
| Tubo PANI |  |  |
| Sonda temperatura oral/axillar |  |  |
| Protectores para sonda |  |  |
| Soporte rodable |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 0,5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 0,5 kg |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 1 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 1 kg |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 1,5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 1,5 kg |  |  |

| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 2 KG | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 2 kg |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 2,5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 2,5 kg |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 3 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 3 kg |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 4 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 4 kg |  |  |
| MUÑEQUERA / TOBILLERA LASTRADA DE 5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de cierre por velcro |  |  |
| Fabricado en material resistente |  |  |
| Peso: 5 kg |  |  |
| NEVERA PARA MEDICAMENTOS | FARMACIA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Nevera de 1 puerta reversible |  |  |
| Capacidad neta aproximada de 85 litros |  |  |
| Sistema de control mecánico |  |  |
| Color blanco |  |  |
| Medidas máximas : 480 ancho x 520 fondo x 820 alto mm |  |  |
| NEVERA SOBREMESA OFFICE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Nevera de 1 puerta reversible |  |  |
| Capacidad neta aproximada de 46 litros |  |  |
| Sistema de control mecánico |  |  |
| Eficiencia energética de tipo A+ |  |  |
| Color blanco |  |  |
| Medidas máximas : 440 ancho x 470 fondo x 510 alto mm |  |  |
| PARALELA REHABILITACIÓN PLEGABLE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura en acero barnizado |  |  |
| Pasamanos en termoplástico antideslizante |  |  |
| Altura regulable por sistema telescópico |  |  |
| Plegable para su almacenamiento: ancho no superior a 30cm |  |  |
| Posibilidad de incorporar módulos en termoplástico para el desarrollo de recorridos específicos |  |  |
| Medidas aproximadas: - Máxima : 900 ancho x 2.470 largo x 1100 alto mm - Altura pasamanos : de 800 a 1100 mm - Ancho pasamanos : de 0 a 640 mm |  |  |
| PERCHA DE PARED PARA DELANTAL Y GUANTES ANTI RAYOS X | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Percha metálica de pared, para el soporte de 2 delantales y 1 juego de guantes Anti-X |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 0,5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 0,5 kg |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 1 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 1 kg |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 1,5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 1,5 kg |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 2 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 2 kg |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 2,5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 2,5 kg |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 3 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 3 kg |  |  |
| PESAS DE VINILO DE 4 KG | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 4 kg |  |  |

| PESAS DE VINILO DE 5 KG | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Recubrimiento de vinilo para facilitar la limpieza |  |  |
| 2 unidades |  |  |
| Peso: 5 kg |  |  |
| PORTA SUEROS CON RUEDAS | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Porta-sueros con 2 ganchos |  |  |
| Base cromada con 5 ruedas |  |  |
| Regulable en altura de 1010 mm a 2000 mm |  |  |
| Medidas aproximadas: 500 mm diámetro x 1010/2000 mm de alto |  |  |
| PROTECTOR GONADAL ANTI RAYOS X | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Protección de 1,00 mm para 100 Kv |  |  |
| Cinturón de ajuste |  |  |
| Juego de 3 tallas: - “S” 14,5x13,5cm - “M” 17x19cm - “L” 22,5x21cm |  |  |
| PROTECTOR TIROIDES ANTI RAYOS X | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Protección de 0,50 mm para 100 Kv |  |  |
| Cierre adjustable |  |  |
| Acabado en nylon de color azul |  |  |
| PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Pulsioxímetro portátil para dedo con pantalla LCD |  |  |
| SPO2 y pulsaciones mostradas en pantalla |  |  |
| Medición SpO2: 35%~100% Precisión: 70%-90% tolerancia permitida +/- 2% 90%~100% tolerancia permitida +/- 1% |  |  |
| Medición ritmo cardíaco: 30bpm a 250lpm Precisión:+/- 2bpm o +/- 2% (el mayor) |  |  |
| Resolución: SpO2 1% , Pulso 1lpm |  |  |
| Indicador de estado de la batería |  |  |
| Auto apagado |  |  |
| Medidas aproximadas : 30 ancho x 57 fondo x 33 alto mm |  |  |
| RADIOLOGÍA - COLIMADOR MANUAL LED Y CENTRADO AUTOMÁTICO | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Seis pares de cortinillas, 4 de ellas de plomo |  |  |
| Campo cuadrado variable: cm 0x0 min. 48x48 máx. A 100cm DFP |  |  |
| Temporizador de luz configurable de 30 a 45s |  |  |
| Campo luminoso para simulación haz de rayos mediante luz LED de alta potencia superior a 160lux |  |  |
| Cinta métrica y rotación colimador |  |  |
| RADIOLOGÍA - ESTATIVO UNIVERSAL MOTORIZADO | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estativo radiográfico universal motorizado, sistema de brazo giratorio porta-tubo y bucky con columna sujeción en pared y suelo |  |  |
| Distancia focal variable entre 100-200cm Movimiento vertical: 114cm Distancia mínima bucky-suelo: 45cm Rotación brazo porta tubo:-135º / +90º Rotación del conjunto tubo-colimador |  |  |
| Frenos electromagnéticos para todos los movimientos |  |  |
| Bucky alta velocidad con: - bandeja porta- chasis de 18x24 cm a 35x43 cm. - Parrilla relación 12:1, 40 líneas/cm. Focalizada a 1,5 mts - Doble control para los movimientos motorizados desde la parte frontal y desde el brazo - Angulación +/- 45º |  |  |
| Sistema anticolisión en los movimientos motorizados |  |  |
| Mesa laminada rodable con 2 frenos-rueda Capacidad de carga de 200 Kg Medidas aproximadas de la mesa : 2000x650x700h mm |  |  |
| RADIOLOGÍA - GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA 50KV-150KV | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Generador trifásico de alta frecuencia de 50 kW y 150 KV, controlado por microprocesador |  |  |
| Potencia: - 640 mA a 78 KVp - 500 mA a 100 KVp - 400 mA a 125 KVp - 320 mA a 150 KVp |  |  |
| Rango tensión kVp: de 40 a 150 kVp en pasos de 1 kVp |  |  |
| Precisión kVp: +/-3% + 1 kVp |  |  |
| Rango mA: de 10 a 630 mA en 19 pasos |  |  |
| Precisión mA: +/-3% + 1 mA |  |  |
| Rango mAs: de 0,1 a 630 mAs en 39 pasos |  |  |
| Precisión mAs: +/-3% + 0,2 mAs |  |  |
| Tiempo exposición: de 0,001 a 10 segundos |  |  |
| Precisión: +/-2% + 0,1ms |  |  |
| Medidas aproximadas: mm 450x360x565h |  |  |
| RADIOLOGÍA - TUBO RX TOSHIBA E7884X | RADIOLOGÍA |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Tubo de rayos x de 20/50kW- 150 KV: |  |  |
| Focos: - Foco fino de 0,6 mm - Foco grueso de 1,2 mm |  |  |
| Potencia en baja velocidad: - Foco fino de 20 KW mínimo - Foco fino de 50 KW mínimo |  |  |
| Capacidad calorífica del ánodo 300.000 H.U. |  |  |
| Capacidad calorífica de la coraza 1.250.00 H.U. |  |  |
| Ánodo: - Rotación de 2.700/3.200 r.p.m. - Diámetro de 74 mm |  |  |
| Filtro equivalente a 0,9 mm de aluminio |  |  |

| RX - SALA UNIVERSAL BASCULANTE CON CONTROL INTEGRADO DEL GENERADOR | RADIOLOGÍA |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sistema de radiología universal basculante con control integrado del generador y motorizado en su movimiento vertical y ajuste. Apto para exploraciones de traumatología, torax, urología, abdomen, urgencias y para proyecciones AP, oblicuas y laterales, permitiendo proyecciones frontales, laterales y oblicuas, en bipestación y pronosupino. |  |  |
| CONFIGURACIÓN: |  |  |
| GENERADOR - Generador de alta frecuencia, controlado por microprocesador. - Alimentación eléctrica trifásica - Control del generador totalmente integrado en el sistema de adquisición digital, sin consola física independiente para el generador. - Potencia mínima 50 kw - Rango de kV de al menos entre 40 y 150 kV. - Rango de mA de al menos entre 10 y 600 mA. - Tiempo de exposición mínimo ≤ 2 ms. - Presentación digitalizada de los parámetros de técnica y exposición. - Preparado para selección de técnicas de exposición de 1, 2 y 3 puntos. - Sistema de control y presentación de carga del tubo automática, así como protección contra sobrecargas. - Indicador de código de errores y contador del número de exposiciones radiográficas. - Arrancador de alta velocidad. - Exposimetría automática. - Programación anatómica con protocolos de adquisición preconfigurados y personalizables a criterio del usuario. - Deberá incorporar un sistema medidor de dosis real (no calculada) que incluya los datos en la cabecera DICOM en un campo declarado y que permita su transmisión al RIS mediante Modality Performed Procedure Step (MPPS) y DICOM SR.” |  |  |
| TUBO RX - Ánodo giratorio - Doble foco con tamaño nominal no superior a 0.6 y 1.3 mm respectivamente. - Apto para trabajar a la máxima potencia del generador en foco grueso. - Capacidad térmica del ánodo no inferior a 200.000 HU. - Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a 1.000.000 HU. - Pendiente anódica que permita cubrir un campo mínimo de, al menos, 43 x 43 cm. a 1 metro (foco-detector). - Dispositivo de colimación, luminoso y giratorio. - Cronorruptor de luz electrónico. - Dispositivo para indicación de la distancia foco-detector. - Filtración total del tubo no inferior al equivalente a 2,5 mm de Al |  |  |
| ESTATIVO RADIOLÓGICO - Soporte de tipo universal con fijación a pared y brazo de soporte del tubo/detector basculante - Rango de desplazamiento vertical de al menos 110 cm. - Distancia focal variable entre 100 y 200 cm - Rotación del brazo al menos +135º / -90º - Rotación del conjunto tubo-colimador - Basculación del soporte del detector digital - Parrilla antidifusora extraíble, universal de tal manera que no sea necesario intercambiar rejillas en función del SID. Indicar características. - Cámara de ionización de tres campos |  |  |
| MESA PACIENTE - Mesa radiográfica de paciente con cuatro ruedas - Capacidad de soporte de peso al menos 150kg - Sistema mecánico de freno de las ruedas |  |  |
| DETECTORES DIGITALES - El equipo estará dotado de un detector digital de tamaño 43x43cm - Con tecnología de Silicio amorfo con centelleador Ioduro de Cesio que permita la adquisición de imágenes de radiología general con la mínima dosis - El detector estará instalado fijo no extraíble y no será manipulable por el usuario - Tiempo entre la adquisición y la visualización completamente procesada no superior a 10 s - Deberá permitir la adquisición de imágenes en diferentes formatos. - Eficiencia de detección cuántica de al menos 65% para 0 pares de líneas a 2,5 µGy. - Tamaño de píxel como máximo de 140 µm. - Resolución espacial mínima de 3 4 lp/mm |  |  |
| ESTACIÓN ADQUISICIÓN - Estación de adquisición situada en la sala de control al alcance del operador. - Dispondrá de un monitor de al menos 21” y 2Mpx que permita la visualización inmediata de las imágenes adquiridas. - Teclado alfanumérico para introducción de datos en castellano. - El disco duro del sistema tendrá capacidad para almacenar al menos 10.000 imágenes a máxima resolución. - Estará dotada de funciones básicas de proceso de imagen. - Que disponga de SW para análisis de exposiciones repetidas y rechazadas. - Sistema de gestión dosis a pacientes - Deberá cumplir el protocolo DICOM3 incluyendo los siguientes servicios: o Basic Greyscale Print SCU o Storage SCU / SCP o Storage Commitment SCU o Verification SCU / SCP o Modality Worklist SCU o Modality Performed Procedure Step o DICOM SR |  |  |
| CABLES ALTA TENSIÓN - Juego cables alta tensión 9m - Fundas blancas para cables alta tensión 9m |  |  |
| SELLADORA INSTRUMENTAL | ESTERILIZACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Selladora térmica de control electrónico de las resistencias |  |  |
| Posibilidad de termo-soldar materiales mixtos de papel y de plástico |  |  |
| Visualización de la zona de corte |  |  |
| Señalización de fallo en soldadura |  |  |
| Porta rollos incorporado en el equipo |  |  |
| Anchura de soldadura de 12 mm |  |  |
| Longitud de soldadura de 32 mm |  |  |
| Medidas máximas : 460 ancho x 400 fondo x 170 alto mm, que permitan su integración en mueble esterilización |  |  |
| SIERRA DE YESOS | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Sierra eléctrica, con funcionamiento oscilante para la extracción de yesos |  |  |
| Potencia 250 W |  |  |
| Oscilaciones de 12.000 a 21.000 por minuto |  |  |
| Juego de 2 llaves de tuerca |  |  |
| Protección de clase II |  |  |

| SILLA DE RUEDAS AZUL + REPOSAPIÉS ELEVABLE | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Estructura en tubo de acero de 25 mm |  |  |
| Reposabrazos abatibles y desmontables |  |  |
| Reposapiés estándar giratorios en los 2 sentidos y desmontables |  |  |
| Ancho de asiento a escoger: - 430 mm - 460 mm - 520 mm |  |  |
| Ruedas traseras grandes 24” macizas. |  |  |
| Ruedas delanteras macizas |  |  |
| Reposa piernas elevable |  |  |
| Tapicería de nylon soldado |  |  |
| Frenos de empuje |  |  |
| Peso usuario de 125 Kg |  |  |
| Medidas aproximadas : 430 ancho (asiento) x 1050 fondo x 930 alto mm |  |  |
| SILLA ELECTROTERAPIA DE MADERA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Silla en madera de Haya sin apoyabrazos |  |  |
| Juntas aseguradas por remaches |  |  |
| Medidas aproximadas : 530 ancho x 510 fondo x 820 alto mm |  |  |
| SISTEMA TRAZABILIDAD (ETIQUETADORA) | ESTERILIZACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Capacidad esterilizada de trazabilidad de la carga |  |  |
| Capacidad de trazabilidad en relación con un paciente y el instrumento utilizado |  |  |
| Gestión de los instrumentos estériles y su periodo de mantenimiento útil |  |  |
| Medidas máximas : 235 ancho x 45 profundidad x 105 altura mm |  |  |
| TABLA ACELERADOR | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Ejercicios de flexo-extensión del pie. |  |  |
| Estructura de plástico |  |  |
| Medidas aproximadas: 170 ancho x 340 fondo x 180 alto mm |  |  |
| TABLA CANADIENSE | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Fabricada en material hidrófugo |  |  |
| 6 soportes de acero inoxidable |  |  |
| Soportes cubiertos en espuma |  |  |
| Medidas aproximadas: 40 x 40 x 2,5cm |  |  |
| Dos distancias entre agujeros diferentes |  |  |
| TABLA DE PROPIOCEPCIÓN Y CORDINACIÓN BOSU PRO | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Ejercicios de equilibrio y estabilidad central |  |  |
| Uso de la base por ambos lados para aumentar la dificultad |  |  |
| Fabricación en material libre de látex |  |  |
| Medidas aproximadas : 625 diámetro mm |  |  |
| TABLA DESLIZANTE PARA REHABILITACIÓN | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Tabla de metacrilato blanco, para ejercicios de manos y pies |  |  |
| Acabado bordes redondeados |  |  |
| Medidas aproximadas : 600mm ancho x 700mm largo |  |  |
| TABLA EQUILIBRIO LATERAL | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Ejercicios de prono-supinación del pie y resistencia lateral |  |  |
| Estructura de plástico |  |  |
| Medidas aproximadas: 170 ancho x 340 fondo x 180 alto mm |  |  |
| TABLA OSCILANTE CUADRADA FREEMAN | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Tabla de propiocepción para ejercicios de inclinación |  |  |
| Construida en material antideslizante, color negro |  |  |
| Medidas aproximadas: 334 ancho x 356 fondo mm |  |  |
| TABLA REDONDA DE BOBATH / BOHLER | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Tabla circular para ejercicios de propiocepción |  |  |
| Construida en material antideslizante, color negro |  |  |
| Medidas aproximadas: 410 mm diámetro |  |  |
| TABURETE CON RUEDAS SIN RESPALDO Y SIN REPOSAPIÉS | HOSPITALARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taburete giratorio con base rodable cromada de 5 ruedas de 600 mm |  |  |
| Asiento en forma circular, tapizado en material ignífugo |  |  |
| Sistema de altura regulable por pistón a gas |  |  |
| Altura variable de 600 mm a 900 mm, aproximadamente |  |  |
| TABURETE ELECTROTERAPIA DE MADERA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taburete en madera, con altura fija |  |  |
| Medidas aproximadas : 500 ancho x 350 fondo x 450 alto mm |  |  |
| TABURETE EXPLORACIONES CON O SIN RUEDAS | CONSULTAS MÉDICAS Y REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taburete giratorio con base rodable cromada sin ruedas o con 5 ruedas de 500 mm – Opción sin ruedas |  |  |
| Asiento en forma de sillín de bicicleta, tapizado en material ignífugo, de colores: - color azul - color verde - color negro |  |  |
| Sistema de altura regulable por pistón a gas |  |  |
| Altura variable aproximadamente de 460 mm a 600 mm. |  |  |

| TABURETE EXPLORACIONES CON O SIN RUEDAS Y CON RESPALDO | CONSULTAS MÉDICAS Y REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taburete giratorio con base rodable cromada sin ruedas o con 5 ruedas de 500 mm. Opción sin ruedas. |  |  |
| Asiento en forma de sillín de bicicleta, tapizado en material ignífugo, de colores: - color azul - color verde - color negro |  |  |
| Sistema de altura regulable por pistón a gas |  |  |
| Altura variable aproximadamente de 460 mm a 600 mm. |  |  |
| TAPIZ RODANTE ELEVACIÓN | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Motor de 4 CV de potencia |  |  |
| Velocidad de 1 a 20 km/h, con incrementos de 0,1 km/h |  |  |
| Inclinación automática con 15 posiciones |  |  |
| Panel de control con pantalla LCD |  |  |
| Indicadores de los parámetros del ejercicio: velocidad, inclinación, tiempo, calorías, distancia y pulso. |  |  |
| Hand pulse para el control de la frecuencia cardíaca, incorporada en el manillar. |  |  |
| Paro de emergencia manual |  |  |
| Modo de funcionamiento manual o programado, con 12 programas de entrenamiento predeterminados |  |  |
| Conexión USB |  |  |
| Soportes laterales especiales para rehabilitación |  |  |
| Altura de acceso a la banda: 140 mm |  |  |
| Área útil de banda : 560 ancho x 1.500 fondo mm |  |  |
| Medidas aproximadas : 890 ancho x 1.970 fondo x 1.560 alto mm |  |  |
| Peso máximo usuario: 180 kg |  |  |
| TAQUILLA VESTUARIO 2L PUERTAS | VESTUARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taquilla de vestuario de 2 puertas en forma de “L”, color blanco |  |  |
| Estructura en paneles de laminado sólido, aluminio anodizado, acero inoxidable y nylon |  |  |
| Puertas en laminado sólido con bordes redondeados. Cerradura sin llave con combinación numérica |  |  |
| Cerradura sin llave, con combinación numérica |  |  |
| Cerradura numérica para uso personal o uso público |  |  |
| Medidas aproximadas : 430 ancho x 500 fondo x 2.000 alto mm |  |  |
| TAQUILLA VESTUARIO 4L PUERTAS | VESTUARIO |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taquilla de vestuario de 4 puertas en forma de “L”, color blanco |  |  |
| Estructura en paneles de laminado sólido, aluminio anodizado, acero inoxidable y nylon |  |  |
| Puertas en laminado sólido con bordes redondeados |  |  |
| Cerradura sin llave, con combinación numérica |  |  |
| Cerradura numérica para uso personal o uso público |  |  |
| Medidas aproximadas : 860 ancho x 500 fondo x 2.000 alto mm |  |  |
| TAQUILLA VESTUARIO TIPO CAJONERA 12 PUERTAS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taquilla de vestuario de 12 puertas, 3 columnas de 4 puertas, color blanco |  |  |
| Estructura en paneles de laminado sólido, aluminio anodizado, acero inoxidable y nylon |  |  |
| Puertas en laminado sólido con bordes redondeados |  |  |
| Cerradura sin llave, con combinación numérica |  |  |
| Cerradura numérica para uso personal o uso público |  |  |
| Medidas aproximadas armario en mm: 300 ancho x 500 fondo x 450 alto |  |  |
| Medidas aproximadas mueble en mm: 900 ancho x 500 fondo x 1.800 alto |  |  |
| TAQUILLA VESTUARIO TIPO CAJONERA 8 PUERTAS | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Taquilla de vestuario de 8 puertas, 2 columnas de 4 puertas, color blanco |  |  |
| Estructura en paneles de laminado sólido, aluminio anodizado, acero inoxidable y nylon |  |  |
| Puertas en laminado sólido con bordes redondeados. Cerradura sin llave con combinación numérica |  |  |
| Puertas en laminado sólido con bordes redondeados |  |  |
| Cerradura sin llave, con combinación numérica |  |  |
| Cerradura numérica para uso personal o uso público |  |  |
| Medidas aproximadas armario en mm: 300 ancho x 500 fondo x 450 alto |  |  |
| Medidas aproximadas mueble en mm: 600 ancho x 500 fondo x 1.800 alto |  |  |
| TENS ESTIMULADOR | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Unidad de 2 canales |  |  |
| Ajuste automático de la intensidad |  |  |
| Pantalla con retro iluminación |  |  |
| Programas de tratamiento predefinidos: - Tens convencional - Burst/Endorfinas - Estimulación de duración de pulso modulada - Tratamiento de zonas sensibles - Tens de frecuencia mixta - Tratamiento de la náusea |  |  |
| Memorias libres para programas personalizados |  |  |
| Medidas aproximadas: 60 ancho x 24 fondo x 132 altura mm |  |  |
| TENSIÓMETRO ELECTRÓNICO CON PANTALLA DIGITAL | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Monitor de presión arterial de brazo |  |  |
| Manguito mediano 22-32 cm |  |  |
| Memoria de 30 lecturas |  |  |
| Indicador de nivel de presión arterial |  |  |
| Detección de latido arrítmico |  |  |
| Medidas aproximadas – 103mm x 80mm x 129mm |  |  |
| TENSIÓMETRO PARED REDONDO | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Tensiómetro de pared redondo con escala de gran tamaño de aproximadamente 145 mm de diámetro |  |  |
| Escala con lectura hasta 300 mm Hg |  |  |
| Válvula de purga de aire con micro-filtro para su protección |  |  |
| Membrana con capacidad de resistencia de presión de 600 mm Hg. |  |  |
| Pera de látex para el inflado del brazalete |  |  |
| Soporte con mecanismo para la estabilidad del sistema de medición y cestillo para tubos y brazaletes |  |  |
| Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg |  |  |

| TRX - ENTRENAMIENTO EN SUSPENSIÓN | REHABILITACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Bucle ecualizador en nylon resistente y duradero |  |  |
| Agarres con goma rígida con diseño ergonómico |  |  |
| Parte inferior del agarre para pies ajustable con velcro |  |  |
| Anclaje pared de 11,5cm en acero de alta calidad, para soportar cargas de hasta 350kg |  |  |
| ULTRASONIDOS 2 CABEZALES CON BATERÍA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Equipo de terapia por ultrasonido de emisión continua y pulsada |  |  |
| Intensidad en emisión continua de 0-2 W/cm2 |  |  |
| Intensidad en emisión pulsada de 0-3 W/cm2 |  |  |
| Emisión pulsada de 5-10-20-50 % |  |  |
| Cabezales multifrecuencia de 1&3 MHz |  |  |
| Indicador visual de control de contacto e interrupción automática del tiempo de tratamiento en caso de contacto insuficiente. |  |  |
| Programación de tratamientos prefijados para patologías más frecuentes |  |  |
| Memoria para la aplicación de programas de tratamiento de selección libre del usuario |  |  |
| 2 cabezales multifrecuencia 1&3 MHz de 5 cm y de 0,8 cm respectivamente |  |  |
| Posibilidad de funcionamiento a red y a batería |  |  |
| Posibilidad de trabajar en terapia combinada con equipos de baja y media frecuencia |  |  |
| Medidas aproximadas : 290 ancho x 280 fondo x 110 alto mm |  |  |
| UNIDAD DE VACÍO PARA ELECTROTERAPIA DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA | REHABILITACIÓN |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Unidad de vacío de 2 canales |  |  |
| Fuerza de succión continua e intermitente |  |  |
| Succión intermitente de 2 velocidades para la mejora de la circulación sanguínea |  |  |
| Posibilidad de regulación de la presión de succión |  |  |
| Compatibilidad con equipo de electroterapia de baja y media frecuencia |  |  |
| Medidas aproximadas : 240 ancho x 286 fondo x 93 alto mm |  |  |
| VITRINA DE PARED CON CERRADURA | CONSULTAS MÉDICAS |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CUMPLIMIENTO (SI/NO) | CARACTERÍSTICAS EQUIPO OFERTADO |
| Vitrina mural de pared |  |  |
| Doble estantería interior con estantes de cristal |  |  |
| Puertas correderas de cristal con cerradura de seguridad |  |  |
| Medidas aproximadas : 900 ancho x 250 fondo x 700 alto mm |  |  |

AVISOS IMPORTANTES - El presente documento deberá ser aportado únicamente por el licitador cuya proposición resulte ser la mejor oferta. - En caso de licitación por lotes, deberán cumplimentarse y presentarse tantos formularios de justificación de solvencia técnica o profesional como lotes respecto de los cuales la propuesta del licitador haya resultado la mejor oferta. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá ser aportado y cumplimentado por cada una de las empresas que la conformen. - En caso de que el licitador recurra a la capacidad de otras entidades (artículo 75 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público), el presente documento deberá ser aportado y cumplimentado, además, por cada una de las empresas a cuya capacidad recurra el licitador. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

DE UN LADO (como licitadora): D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo, como licitadora en el procedimiento de adjudicación de la contratación de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644,

Y

DE OTRO (como integradora): D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo,

DECLARAN:

- Que se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que regula la “Integración de la solvencia con medios externos” a:

- Que la solvencia o medios concretos que pone la integradora a disposición de la licitadora, a los efectos previstos en dicho precepto legal, son los siguientes:

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.

AVISOS IMPORTANTES: - El presente documento deberá ser aportado únicamente por el licitador cuya proposición resulte ser la mejor oferta. - El formulario deberá estar firmado tanto por el licitador como por la parte integradora. - Se deberá aportar una declaración por cada una de las personas físicas/jurídicas que ponen a disposición de la licitadora su solvencia o medios. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá estar suscrito por cada una de las empresas que la conformen. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA OBJETIVA (SOBRE ELECTRÓNICO C)

☒ APLICA

☐ NO APLICA

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

EXPONE:

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para concurrir a la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 1” para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644,

DECLARA:

| Plazos de entrega de los pedidos |  |
| --- | --- |
| El licitador DECLARA: |  |
| (Marcar sólo una de las dos opciones) |  |
|  | Plazo de entrega máximo VEINTICINCO (25) días naturales |
|  | Plazo de entrega máximo de VEINTE (20) días naturales |
| Plazos de instalación de un servicio completo |  |
| El licitador DECLARA: |  |
|  | Plazo de finalización de la instalación de un servicio completo máximo TRES (3) días laborales |

AVISOS IMPORTANTES - El presente documento deberá ser aportado por todos los empresarios licitadores. - En caso de licitación por lotes, deberán cumplimentarse y presentarse tantos FORMULARIOS DE OFERTA TÉCNICA OBJETIVA como lotes a los que se presente oferta. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá estar suscrito por cada una de las empresas que la conformen. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario. - En el supuesto de no aportar este formulario, o bien, que su presentación esté cumplimentada parcialmente, esto comportará la no valoración de los criterios afectados por la misma

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA (SOBRE ELECTRÓNICO C)

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

DECLARA:

      - Estar enterado de la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (en adelante, MC MUTUAL) para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644, comprometiéndose, de forma expresa, a cumplir todos los requisitos técnicos y legales recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en caso de que la adjudicación recaiga en su propuesta, y presenta una oferta por el periodo de vigencia inicial de contrato (DOS (2) AÑOS) por importe de:

TABLA OFERTA ECONÓMICA

| TOTAL (2 años) | Total ofertado (Sin IVA) | IVA | Total ofertado (Con IVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …. € | 21% | …. € |

- El número de equipos o elementos previstos en la TABLA OFERTA ECONÓMICA, tendrá un carácter meramente orientativo, pues se suministrarán e instalarán los equipos o elementos en función de las necesidades de la Mutua, por lo que ésta no queda obligada a llevar a cabo una contratación determinada de equipos. Pudiendo, por lo tanto, aumentar o reducir las cantidades establecidas, siempre y cuando no se supere el presupuesto máximo y haya crédito para ello.

- Los licitadores deberán presentar sus ofertas económicas atendiendo a las estimaciones de consumo que se establecen en el formulario de oferta económica adjunto al presente pliego. Asimismo, deberá ofertarse por todos y cada uno de los suministros/servicios señalados en el citado formulario. Los productos ofertados con valor CERO (0) se entenderá que son sin coste para la Mutua. El formulario de la oferta económica se deberá rellenar en su totalidad. En el caso de que algún ofertante no presente oferta a la totalidad de prestaciones consignadas en el citado formulario, será rechazada dicha oferta. Es decir, supondrá la exclusión de la oferta del proceso de valoración, en el caso de que algún licitador no presente oferta para la totalidad de los elementos relacionados en el formulario de la oferta económica.

      - Que, a todos los efectos debe de entenderse que, dentro de la presente oferta, ha sido comprendido no solo el precio de ejecución del servicio/suministro objeto de contratación, sino asimismo la totalidad de tasas e impuestos.

      - Que se compromete a la estricta observancia de las disposiciones vigentes con respecto al personal que emplee en la ejecución del contrato, especialmente en materia de legislación laboral, de Seguridad Social, de Prevención de Riesgos Laborales y de Protección de Datos.

AVISOS IMPORTANTES - El presente documento deberá aportarse por todos los licitadores. - En caso de licitación por lotes, deberá cumplimentarse y adjuntar un FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA para cada uno de los lotes a los que desee presentar oferta. - En caso de que el licitador concurra bajo el compromiso de constituirse en UTE, el presente documento deberá estar suscrito por cada una de las empresas que la conformen. - Los precios ofertados no podrán tener más de 2 decimales. En el caso de que se ofertaran en el precio más de 2 decimales, se redondeará según la norma habitual del redondeo a 2 decimales, lo cual posiblemente implicaría una modificación de la oferta del ofertante. Caso de producirse dicha modificación de la oferta por la regla del redondeo, el ofertante aceptará las cantidades modificadas tanto en los importes globales como en la oferta global. En el caso de una licitación con importes unitarios esto no aplicará para los subtotales. - Bajo ningún concepto podrán modificarse las estimaciones de consumo establecidas en el presente formulario, y en caso de producirse alguna variación, supondrá el rechazo de la oferta. -En caso de que la oferta global supere el importe máximo previsto para el periodo inicial de vigencia CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (417.666,92 €) (sin IVA, en su caso, IGIC o IPSI) o que cualquiera de los precios ofertados supere el precio máximo unitario marcado en la tabla, la oferta será RECHAZADA. - En ningún caso podrá el licitador incluir en el precio ofertado la cuantía que correspondería al denominado “Canon digital” (apartado 1 del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), por hallarse exceptuada la Mutua del pago del mismo. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN [artículo 215.2.b) LCSP]

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

COMUNICA, EN SU CONDICIÓN DE ADJUDICATARIA:

- Que en virtud de lo preceptuado en el artículo 215.2.b) de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la realización de la prestación objeto del contrato se va a proceder a subcontratar / se ha subcontratado (*) con terceros la realización parcial de la prestación correspondiente a la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644.

(*)	Indicar cuál de las dos opciones procede, tachando la otra.

- Que los subcontratos a celebrar afectan a las siguientes actividades y se realizarán con los empresarios que a continuación se indican:

Cumplimentar con los siguientes datos:

- 	Identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de los subcontratistas.

- 	Indicación de la parte de la prestación que se pretende subcontratar.

- Asimismo, declaro responsablemente que cumpliré con lo establecido en el artículo 216 de la LCSP.

- A la presente comunicación se acompaña la siguiente documentación relativa a los subcontratistas:

- 	Declaración responsable de los subcontratistas de no hallarse incurso en prohibición para contratar, conforme el art. 71 de la LCSP y de cumplimiento de otras obligaciones.

- 	Certificación positiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de hallarse los subcontratistas al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, alternativamente, autorización a la Junta de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de este extremo.

- 	Certificación positiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse los subcontratistas al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, alternativamente, autorización a la Junta de Contratación para obtener de forma directa la acreditación de este extremo.

- 	Certificación ISO 9001:2015, o equivalente, así como otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad que presenten los empresarios.

- 	Autorización como empresa de venta y asistencia técnica de equipos de rayos x de diagnóstico médico: Sólo deberá aportarse cuando la subcontratación afecte al suministro y/o asistencia técnica del producto.

AVISOS IMPORTANTES - El presente documento deberá aportarse únicamente por el adjudicatario que vaya a subcontratar o haya subcontratado con terceros la realización parcial de la prestación objeto de contrato. - En el caso de haber resultado adjudicatario de más de un lote, deberá presentar un formulario por cada lote respecto del cual vaya a subcontratar o haya subcontratado con terceros la realización parcial de la prestación objeto de contrato. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS SUBCONTRATISTAS

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________  D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo

EXPONE:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la letra b) del artículo 215 de la LCSP, así como en el propio Pliego de Condiciones Administrativas Particulares por el que se rige la licitación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS Nº 1 para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644.

DECLARA:

- Que ni la suscribiente del presente documento, ni la persona física/jurídica a la que representa (en su caso), ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP, reuniendo los requisitos de aptitud necesarios para llevar a cabo la actividad objeto de subcontratación, por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

- Que se compromete a dar cumplimiento durante la vigencia del subcontrato, de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

- Que en el caso de tratarse de un operador económico de más de 50 trabajadores en plantilla, o en cualquiera de los otros dos supuestos contemplados en los apartados 3 y 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, cuenta con un "Plan de igualdad", conforme a lo dispuesto en el citado artículo 45 de la referida Ley Orgánica.

- Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición de contratar de acuerdo con lo establecido en la cláusula 9 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Que se compromete a suscribir una póliza de responsabilidad civil y a su renovación o prórroga en los mismos términos en que, en su caso, se hayan establecido en el Anexo E y Anexo H del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el licitador, vigente durante toda la ejecución del contrato.

- Que asume, como Condición/es Especial/es de Ejecución, la/s establecida/s en el Anexo I adjunto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

AVISOS IMPORTANTES - El presente formulario deberá aportarse por cada subcontratista, junto al FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN aportado por la adjudicataria. - En el caso de que la subcontratación afecte a más de un lote, deberá aportarse un formulario por lote. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE JUSTIFICACIÓN DE OTROS REQUISITOS

☒ APLICA

☐ NO APLICA

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D/Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

EXPONE:

Que en cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para concurrir a la licitación convocada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 1” para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644,

DECLARA:

El adjudicatario deberá cumplir los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones  Técnicas.

A tal efecto, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que se relacionan a continuación mediante la presentación de los documentos que se indican:

- DECLARACIÓN responsable debidamente firmada por el representante, conforme se ha presentado una oferta, en la cual, ninguno de los productos ofertados se encuentran descatalogados por el fabricante y garantiza el suministro de piezas de repuesto, para los productos ofertados, por un periodo mínimo de diez años a partir de la entrega o puesta en funcionamiento.

- Certificación ISO 9001:2015, o equivalente, así como otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de calidad que presenten los empresarios.

AVISOS IMPORTANTES: - El presente documento deberá aportarse únicamente por el adjudicatario. - En el caso de haber resultado adjudicatario de más de un lote, deberá presentar un formulario por cada lote. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente

# FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA DESIGNADA COMO CONFIDENCIAL (SOBRE ELECTRÓNICO B y/o C). A los efectos del art. 133 de la ley 9/2017, de contratos del sector público

D./Dª. ____________________, con DNI número __________, en su calidad de __________ de la mercantil ____________________, en virtud de la escritura de poder otorgada ante el Notario de __________ D./Dª. __________, en fecha Haga clic aquí para escribir una fecha., con el número _____ de su protocolo.

EXPONE:

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP y de las condiciones y requisitos exigidos en la cláusula 25.4 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas para concurrir a la licitación de MUTUAL MIDAT CYCLOPS, MCSS Nº 1 para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA DOTACIÓN SANITARIA PARA LOS CENTROS SANITARIOS Y CLÍNICAS, con número de expediente N202300644,

DECLARA:

Como parte de la oferta técnica o documentación complementaria a la misma cuyo contenido se solicita que le sea aplicado el deber de confidencialidad previsto en el artículo 133 de la LCSP, la siguiente:

(Identificar páginas o párrafos concretos)

Asimismo, manifiesta aportar una segunda versión de la documentación (oferta técnica o documentación acompañada a la misma) en la que no se incluye ya la parte afectada por la confidencialidad solicitada, asumiendo que sin esta segunda versión no se podrá llevar cabo por el Órgano de Contratación la aplicación de la confidencialidad respecto de dicha documentación.

(La identificación detallada no presupone el otorgamiento por la Mutua de la solicitud de confidencialidad efectuada)

AVISOS IMPORTANTES: - El presente documento deberá aportarse únicamente por aquellos licitadores que soliciten la aplicación del deber de confidencialidad previsto en el artículo 133 de la LCSP, con respecto a parte de la oferta técnica o documentación complementaria del SOBRE ELECTRÓNICO B y/o C. - En el caso de licitación por lotes, si el licitador solicita la aplicación del deber de confidencialidad en más de un lote, deberá aportar un formulario por cada uno. - No podrá alterarse o modificarse el contenido de este formulario.

Este documento está firmado electrónicamente