## Hoja1
Nº. REF | ARTÍCULO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | INFO ADICIONAL / COMPATIBILIDAD | MARCA ACTUAL | MODELO ACTUAL
1 | AGUJAS VIUDAS CURVAS GA 6 | TRIANGULAR CORTANTE PAQUETE 12 UD. APROX. | MEDICON | 06.03.06
2 | AGUJAS VIUDAS RECTAS KEITH 3 | PAQUETE 12 UD. APROX. | MEDICON | 06.21.03
3 | ALICATE CORTA ALAMBRE 150 mm |  | REDA | 34542-15
4 | ALICATE CORTA ALAMBRE 180 mm |  | REDA | 34546-18
5 | ALICATE CORTA ALAMBRE 220mm |  | REDA | 34545-22
6 | ALICATE DE BLOQUEO 180 mm |  | REDA | 34538-18
7 | ALICATE PLANO 140mm MORDAZA ESTRIADA LARGO 28-30 mm BOCA 2-3 mm |  | REDA | 34536-14
8 | ALICATE PLANO 150mm MORDAZA ESTRIADA LARGO 25-30 mm BOCA 3-4 mm |  | REDA | 34536-15
9 | ALICATE PLANO 170mm MORDAZA ESTRIADA LARGO 30-35 mm BOCA 4-6 mm |  | REDA | 34.50.17
10 | ALICATE PLANO 185mm MORDAZA ESTRIADA LARGO 32-38 mm BOCA 5-7 mm |  | REDA | 34536-18
11 | ALICATE PUNTA FINA EXTRACTOR DE AGUJA DE KIRSCHNER 160 mm |  | REDA | 34535-16
12 | APROXIMADOR IKUTA SISTEMA DE DOBLE CLAMP APERTURA 0-20 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 36605-20
13 | ASPIRADOR METALICO FRAZIER 10 FR CON CONTROL DE ASPIRADO NO DESMONTABLE |  | REDA | 41297-10
14 | ASPIRADOR METALICO FRAZIER 12 FR CON CONTROL DE ASPIRADO NO DESMONTABLE |  | REDA | 41297-12
15 | BANDEJA SISTEMA EXTRACCIÓN | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0586
16 | BATEA ACERO INOX RECTANGULAR 170x300x40 mm | 0,35 L | REDA | 89145-30
17 | BATEA ACERO INOX RECTANGULAR 200x300 mm | 1,5L | REDA | 89150-30
18 | BATEA ACERO INOX REDONDA 116x50 mm | 0,5L | REDA | 89115-11
19 | BATEA ACERO INOX REDONDA 150x65 mm | 0,75 L | REDA | 89115-14
20 | BATEA ACERO INOX REDONDA 80x220 mm | 2 L | REDA | 89130-22
21 | BLEFAROSTATO BARRAQUER COLIBRI ADULTO 40 mm |  | REDA | 53205-04
22 | BROCA REVERSA 1,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0399
23 | BROCA REVERSA 2,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0400
24 | BROCA REVERSA 2,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0401
25 | BROCA REVERSA 3,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0402
26 | BROCA REVERSA 3,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0403
27 | BROCA REVERSA 4,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0404
28 | CABLE BIPOLAR BISTURI ELECTRICO | COMPATIBLE CON CONSOLA REF 60-2450-220 AJUSTE EUROPEO CON TOMA FRONTAL DE CONSOLA | CONMED | 60-5132-001
29 | CARRETE ALAMBRE 0,8 mm | 10 METROS ACERO QUIRURGICO | REDA | 34500-08
30 | CARRETE ALAMBRE 1,0 mm | 10 METROS ACERO QUIRURGICO | REDA | 34500-10
31 | CARRETE ALAMBRE 1,2 mm | 10 METROS ACERO QUIRURGICO | REDA | 34500-12
32 | CARRETE ALAMBRE 1,5 mm | 10 METROS ACERO QUIRURGICO | REDA | 34500-15
33 | CARRETE ALAMBRE 1,8 mm | 10 METROS ACERO QUIRURGICO | REDA | 34500-18
34 | CARRETE ALAMBRE 2,0 mm | 10 METROS ACERO QUIRURGICO | REDA | 34500-20
35 | CESTA INSTRUMENTAL CON TAPA 245x255x100 mm | ACERO INOXIDABLE | BRAUN-AESCULAP | JG114R + JF117R
36 | CESTA INSTRUMENTAL CON TAPA 245x255x45 mm | ACERO INOXIDABLE | BRAUN-AESCULAP | JG112R + JF117R
37 | CESTA INSTRUMENTAL CON TAPA 405x255x100 mm | ACERO INOXIDABLE | BRAUN-AESCULAP | JG254R + JF257R
38 | CESTA INSTRUMENTAL CON TAPA 405x255x45 mm | ACERO INOXIDABLE | BRAUN-AESCULAP | JG252R + JF257R
39 | CESTA INSTRUMENTAL CON TAPA 540x255x100 mm | ACERO INOXIDABLE | BRAUN-AESCULAP | JG224R + JF227R
40 | CESTA INSTRUMENTAL CON TAPA 540x255x45 mm | ACERO INOXIDABLE | BRAUN-AESCULAP | JG222R + JF227R
41 | CINCEL LEXER 220 x 15 mm |  | REDA | 33660-15
42 | CINCEL MINI-LEXER 180 x 10 mm |  | REDA | 33664-10
43 | CINCEL STILLE 160 mm RECTO 4 mm |  | MEDICON | 28.41.04
44 | CINCEL STILLE 160 mm RECTO 6 mm |  | MEDICON | 28.41.06
45 | CINCEL STILLE 200 mm CURVO 10 mm |  | REDA | 33642-10
46 | CINCEL STILLE 200 mm CURVO 15 mm |  | REDA | 33642-15
47 | CINCEL STILLE 200 mm CURVO 20 mm |  | REDA | 33642-20
48 | CINCEL STILLE 200 mm RECTO 12 mm |  | REDA | 33640-12
49 | CINCEL STILLE 200 mm RECTO 15 mm |  | REDA | 33640-15
50 | CINCEL STILLE 200 mm RECTO 20 mm |  | REDA | 33640-20
51 | CIZALLA LISTON ANGULADA 170 mm. BOCA 18-22 mm |  | REDA | 33935-17
52 | CIZALLA LISTON ANGULADA 180 mm. BOCA 22-25 mm |  | REDA | 33935-18
53 | CIZALLA LISTON RECTA 140 mm. BOCA 15-18 mm |  | REDA | 33934-14
54 | CIZALLA LISTON RECTA 170 mm. BOCA 20-22 mm |  | REDA | 33934-17
55 | CIZALLA YESOS STILLE 370 mm |  | REDA | 31103-37
56 | CLAMP DIEFFENBACH BULL-DOG 35 mm PRESIÓN DE CIERRE 120-180 gr MORDIENTE ESTRIADA ATRAUMATICA | MICROCIRUGIA | REDA | 13102-04
57 | CLAMP VASCULAR MICRO ACLAND 16 mm PRESIÓN DE CIERRE 17-23 gr | MICROCIRUGIA | REDA | 41710-17
58 | CLAMP VASCULAR MICRO ACLAND 24 mm PRESIÓN DE CIERRE 35-44 gr | MICROCIRUGIA | REDA | 41710-24V
59 | CLAMP VASCULAR MICRO ACLAND 35 mm PRESIÓN DE CIERRE 35-44 gr | MICROCIRUGIA | REDA | 41718-36
60 | CLAMP VASCULAR MICRO ACLAND 8 mm PRESIÓN DE CIERRE 10 -14 gr | MICROCIRUGIA | REDA | 41711-08
61 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 300x285x100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK340 + JK389
62 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 300x285x135 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK341 + JK389
63 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 300x285x150 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK342 + JK389
64 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 300x285x200 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK344 + JK389
65 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 300x285x265 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK346 + JK389
66 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 310x140x40 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK187 + JK174
67 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 310x140x60 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK188 + JK174
68 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 470x285x100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK740 + JK788
69 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 470x285x135 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK741 + JK788
70 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 470x285x150 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK742 + JK788
71 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 590x280x135 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK441 + JK489
72 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 590x280x150 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK442 + JK489
73 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 590x280x200 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK444 + JK489
74 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 590x280x265 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK446 + JK489
75 | CONTENEDOR CON CUBETA FONDO NO PERFORADO Y TAPA PERFORADA 590x285x100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JK440 +JK489
76 | CUBETA FONDO PERFORADO 310x130x30 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JN187
77 | CUBETA FONDO PERFORADO 310x130x60 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JN188
78 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION 225 mm #0 |  | MEDICON | 32.470.00
79 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION 225 mm #00 |  | REDA | KA-626/00
80 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION 225 mm #1 |  | MEDICON | 32.470.01
81 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION 225 mm #2 |  | MEDICON | 32.470.02
82 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION CURVADA 225 mm #0 |  | REDA | 41515-00
83 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION CURVADA 225 mm #00 |  | REDA | 41515-99
84 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION CURVADA 225 mm #1 |  | REDA | 41515-01
85 | CUCHARA CLOWARD HIBBS SPRATT SPINAL FUSION CURVADA 225 mm #2 |  | REDA | 41515-02
86 | CUCHARA HIBBS SPRATT 225 mm #0 |  | REDA | 41514-00
87 | CUCHARA SPRATT 170 mm #3 |  | MEDICON | 29.62.53
88 | CUCHARA SPRATT 170 mm #1 |  | MEDICON | 29.62.51
89 | CUCHARA SPRATT 170 mm #0 |  | REDA | 33474-00
90 | CUCHARA WILLIGER DOBLE 130 mm 3,5-4,0 mm |  | REDA | 33450-13
91 | CUCHARA WILLIGER DOBLE 135 mm 3,0-3,5 mm |  | REDA | 33496-01
92 | CUCHARA WOLKMAN 170 mm #0 |  | MEDICON | 29.51.51
93 | CUCHARA WOLKMAN 170 mm #00 |  | MEDICON | 29.51.50
94 | CUCHARA WOLKMAN 170 mm #1 |  | MEDICON | 29.51.52
95 | CUCHARA WOLKMAN 170 mm #2 |  | MEDICON | 29.51.53
96 | DERMATOMO WATSON LONG 300 mm |  | REDA | 11712-30
97 | DESTORNILLADOR CRUCIFORME | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0636
98 | DIAPASON ALUMINIO 205 mm. FRECUENCIA ACUSTICA: C2 - 512 Hz |  | REDA | 45060-05
99 | DISECTOR ELEVADOR LANZ 165 mm. EXTREMOS 4-5 mm |  | MEDICON | 26.23.04
100 | DISECTOR FINO HALLE 165 mm x 3 mm | ELEVADOR PARA TABIQUE NASAL | REDA | 47165-03
101 | DISECTOR FINO RECTO ALDERDYCE 210 mm x 6,5 mm |  | REDA | 32813-21
102 | DISECTOR VASCULAR 90º GEMINI 130 mm |  | REDA | 13431-13
103 | DISECTOR VASCULAR 90º GEMINI 160 mm |  | REDA | 13431-16
104 | DISECTOR VASCULAR 90º GEMINI 200 mm |  | REDA | 13431-20
105 | ELEVADOR COBB LIGERAMENTE CURVO 250x10 mm |  | MEDICON | 26.65.10
106 | ELEVADOR COBB LIGERAMENTE CURVO 250x13 mm |  | MEDICON | 26.65.13
107 | ELEVADOR COBB LIGERAMENTE CURVO 250x19 mm |  | MEDICON | 26.65.19
108 | ELEVADOR OSEO 160 mm ANCHO DE PALA 5-6 mm |  | REDA | 32710-16
109 | ELEVADOR TABIQUE NASAL 165 mm x 3 mm | TIPO HALLE | REDA | 47165-03
110 | ERINA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | PL-CL06
111 | ESCARIADOR 150 mm. LONG PUNTA 15 mm |  | REDA | 34394-14
112 | ESCARIADOR 150 mm. LONG PUNTA 30 mm |  | REDA | 34394-18
113 | ESCARIADOR OSEO CON MANGO EN T 140 mm LONG PUNTA 22 mm |  | REDA | 34390-14
114 | ESCARIADOR PERTHES 215 mm LONG PUNTA 40 mm |  | REDA | 34393-21
115 | ESCOPLO RECTO 10x170 mm |  | MEDICON | 28.11.10
116 | ESCOPLO RECTO 10x200 mm |  | REDA | 33641-10
117 | ESCOPLO RECTO 15x170 mm |  | MEDICON | 28.11.15
118 | ESCOPLO RECTO 15x200 mm |  | REDA | 33641-15
119 | ESCOPLO RECTO 20x200 mm |  | REDA | 33641-20
120 | ESCOPLO RECTO 2x170 mm |  | MEDICON | 28.11.02
121 | ESCOPLO RECTO 3x170 mm |  | MEDICON | 28.11.03
122 | ESCOPLO RECTO 4x170 mm |  | MEDICON | 28.11.04
123 | ESCOPLO RECTO 5x170 mm |  | MEDICON | 28.11.05
124 | ESCOPLO RECTO 6x170mm |  | MEDICON | 28.11.06
125 | ESCOPLO RECTO 8x170mm |  | MEDICON | 28.11.08
126 | ESCOPLO RECTO 8x200 mm |  | REDA | 33641-08
127 | ESCOPLO CURVO 10x200 mm | TIPO STILLE | MEDICON | 28.44.60
128 | ESCOPLO CURVO 15x200 mm | TIPO STILLE | MEDICON | 28.44.65
129 | ESCOPLO CURVO 20x200 mm | TIPO STILLE | REDA | 33643-20
130 | ESCOPLO CURVO 6x140 mm |  | MEDICON | 28.41.06
131 | ESCOPLO CURVO 8x140 mm |  | MEDICON | 28.41.08
132 | ESCOPLO HOJA INTERCAMBIABLE + LLAVE |  | REDA | 33676-01
133 | EXTRACTOR IMPACTOR TORNILLOS HEX 3,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0605
134 | EXTRACTOR IMPACTOR TORNILLOS HEX 4,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0606
135 | EXTRACTOR TORNILLOS 1,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS FACIL SALIDA | ACUTRAK | 80-0598
136 | EXTRACTOR TORNILLOS 2,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS FACIL SALIDA | ACUTRAK | 80-0599
137 | EXTRACTOR TORNILLOS 2,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS FACIL SALIDA | ACUTRAK | 80-0600
138 | EXTRACTOR TORNILLOS 3,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS FACIL SALIDA | ACUTRAK | 80-0601
139 | EXTRACTOR TORNILLOS 3,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS FACIL SALIDA | ACUTRAK | 80-0602
140 | EXTRACTOR TORNILLOS 4,0 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS FACIL SALIDA | ACUTRAK | 80-0603
141 | GANCHO EXPLORADOR GRADUADO DE 2,5x70 mm |  | REDA | R492-030110-03
142 | GANCHO EXPLORADOR GRADUADO DE 3,5x170 mm |  | REDA | R492-030110-04
143 | GONIOMETRO METALICO DE DEDO 90 mm CON ESCALA ANGULAR 0-180º |  | REDA | 45220-09
144 | GUBIA ACERO INOX STELLBRINK CURVA 170 mm. MORDIDA 2 mm |  | MEDICON | 30.76.17
145 | GUBIA ACERO INOX STELLBRINK RECTA 170 mm. MORDIDA DE 2 mm |  | MEDICON | 30.76.16
146 | GUBIA MEAD 140 mm. MORDIDA 4,3 mm |  | MEDICON | 30.17.14
147 | GUBIA RUSKIN CURVA 180 mm. ANCHO MORDIDA 5 mm |  | REDA | 33217-18
148 | GUBIA RUSKIN CURVA 240 mm. ANCHO MORDIDA 6 mm |  | REDA | 33217-24
149 | GUBIA RUSKIN MINI 150 mm. MORDIDA DE 3mm |  | MEDICON | 31.05.03
150 | HOJA BISTURI KARLIN |  | ASPEN SURGICAL | 46-3177
151 | HOJA BISTURI PERCUTANEA |  | SWANN-MORTON | 64 / MIS-64
152 | HOJA ESCOPLO INTERCAMBIABLE 85x10 mm |  | REDA | 33676-10
153 | HOJA ESCOPLO INTERCAMBIABLE 85x16 mm |  | REDA | 33676-16
154 | HOJA ESCOPLO INTERCAMBIABLE 85x5 mm |  | REDA | 33676-05
155 | HOJA SIERRA CORTA ANILLOS 20 mm |  | REDA | 34175-01
156 | HOJA DE SIERRA CIRCULAR ESTANDARD DE 50 mm PARA RETIRADA DE YESOS |  | REDA | 31210-50
157 | HOJA DE SIERRA CIRCULAR ESTANDARD DE 65 mm PARA RETIRADA DE YESOS |  | REDA | 31210-65
158 | JARRA ACERO INOXIDABLE CON FONDO DE SILICONA | MICROCIRUGIA DISCO EXTRAÍBLE 4 mm DE SILICONA DIÁMETRO EXTERIOR 75 mm, ALTURA 52 mm, CAPACIDAD 150 ml | S&T AG | ICH-15
159 | LLAVE PARA PUNTA EXTRACTORA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0611
160 | MANGO BISTURI Nº 3 120 mm. PESO ENTRE 20-24 gr |  | REDA | 10100-03
161 | MANGO BISTURI Nº 4 120 mm. PESO ENTRE 22-30 gr |  | REDA | 10100-04
162 | MANGO DESTORNILLADOR IMPACTADOR | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0607
163 | MANGO EN T PEQUEÑO FIJO | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0637
164 | MANOPLA PLOMO PARA SUJECCIÓN DEDOS MANO AUTOCLAVABLE PARA ADULTOS 295x235 mm |  | REDA | 33450-01
165 | MARTILLO 165 mm DIAMETRO 22 mm | 80 GR | REDA | 33602-14
166 | MARTILLO 180 mm DIAMETRO 30 mm | 400 GR | REDA | 33604-18
167 | MARTILLO 210 mm DIAMETRO 30 mm | 220 GR | MEDICON | 78.35.21
168 | MARTILLO 210 mm DIAMETRO 40 mm | 700 GR | REDA | 33604-21
169 | MARTILLO COTTLE 190 mm DIAMETRO 30 mm | 240 GR | REDA | 33607-19
170 | MARTILLO DOYEN 210 mm DIAMETRO 30 | 180 GR | MEDICON | 27.04.30
171 | MARTILLO PUNTA FIBRA 180 mm DIAMETRO 30 mm |  | MEDICON | 27.06.30
172 | MARTILLO REFLEJOS BUCK 180 mm | LIBRE DE LATEX CON AGUJA | REDA | 03308-18
173 | MICRO PORTAAGUJAS CASTROVIEJO 140 mm | MICROCIRUGIA | MEDICON | 11.62.14
174 | MICRO PORTAAGUJAS CASTROVIEJO HM 170 mm | MICROCIRUGIA | MEDICON | 11.62.17
175 | MICRO TIJERA CURVA PUNTA FINA 110 mm MANGO PLANO | MICROCIRUGIA | REDA | 10203-11
176 | MICRO TIJERA CURVA PUNTA FINA 12x150 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 10129-15
177 | MICRO TIJERA RECTA PUNTA FINA 9x150 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA | MEDICON | 05.15.82
178 | MICRO TIJERAS CURVA CASTROVIEJO 110 mm | MICROCIRUGIA | MEDICON | 60.75.31
179 | MINI LAMBOTE 125x8 mm |  | REDA | 33654-08
180 | MINI LAMBOTE 170x12 mm |  | REDA | 33652-12
181 | MINI TREFINA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0210
182 | MORDAZA PEQUEÑA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0617
183 | OSTEOTOMO 200x15 mm | TIPO STILLE | REDA | 33632-15
184 | PASALAMBRES DEMEL 275 mm. DIAMETRO DE ARCO aprox. 30 mm |  | MEDICON | 76.05.03
185 | PASALAMBRES DEMEL 285 mm. DIAMETRO DE ARCO aprox. 45 mm |  | MEDICON | 34.52.02
186 | PASALAMBRES DEMEL 230 mm. DIAMETRO DE ARCO aprox. 45 mm |  | MEDICON | 76.05.23
187 | PASALAMBRES DEMEL 305 mm. DIAMETRO DE ARCO aprox. 60 mm |  | MEDICON | 76.05.23
188 | PERIOSTOTOMO 160 mm ANCHO 10 mm |  | REDA | 33702-10
189 | PERIOSTOTOMO 190 mm x 6 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0693
190 | PERIOSTOTOMO COBB 250 mm 10 mm |  | REDA | 33749-10
191 | PERIOSTOTOMO COBB 250 mm 13 mm |  | REDA | 33749-13
192 | PERIOSTOTOMO DE LAMBOTTE 210x10 mm |  | MEDICON | 26.70.10
193 | PERIOSTOTOMO DE LAMBOTTE 210x15 mm |  | MEDICON | 26.70.15
194 | PERIOSTOTOMO DE LAMBOTTE 210x20 mm |  | REDA | 33705-20
195 | PERIOSTOTOMO DE LAMBOTTE 210x25 mm |  | REDA | 33705-25
196 | PERIOSTOTOMO JOSEPH 170x6 mm | PUNTA REDONDA 6 mm | REDA | 33722-06
197 | PERIOSTOTOMO JOSEPH 170x4 mm | MANGO ACERO 4 mm | REDA | 33722-04
198 | PERIOSTOTOMO JOSEPH 190x2 mm | TIPO FERROZELL MANGO RESINA 3 mm | REDA | 33722-02
199 | PERIOSTOTOMO LANGEMBECK 190 mm ANCHO BOCA 16mm |  | REDA | 33710-19
200 | PIE DE REY QUIRURGICO STANDARD |  | REDA | 03360-21
201 | PINZA ADSON CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 11180-12
202 | PINZA ADSON CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 11180-15
203 | PINZA ADSON CON DIENTES DESECHABLE 120 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991074
204 | PINZA ADSON SIN DIENTES 120 mm |  | REDA | 11170-12
205 | PINZA ADSON SIN DIENTES DESECHABLE 120 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991073
206 | PINZA ALLIS CON DIENTES 150 mm 3x4 |  | REDA | 65108-15
207 | PINZA BASKET 15º ANCHA ARRIBA CON PUERTO DE LAVADO Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-115
208 | PINZA BASKET 15º ARRIBA ANCHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-115
209 | PINZA BASKET 15º ARRIBA ESTRECHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-115N
210 | PINZA BASKET 15º ARRIBA ESTRECHA CON PUERTO DE LAVADO Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-115
211 | PINZA BASKET 30º DERECHA ANCHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-03
212 | PINZA BASKET 30º DERECHA ESTRECHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-030N
213 | PINZA BASKET 30º IZQUIERDA ANCHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-130
214 | PINZA BASKET 30º IZQUIERDA ESTRECHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-130N
215 | PINZA BASKET 45º DERECHA CON PUERTO DE LAVADO Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-045
216 | PINZA BASKET 45º IZQUIERDA CON PUERTO DE LAVADO Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-145
217 | PINZA BASKET 90º DERECHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-090
218 | PINZA BASKET 90º IZQUIERDA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-190
219 | PINZA BASKET RECTA ANCHA Ø VASTAGO 3.4 mm | ARTROSCOPIA | REDA | R440-034130-000
220 | PINZA BENGOLEA CURVA 210 mm |  | REDA | 13411-21
221 | PINZA BENGOLEA CURVA 260 mm |  | REDA | 13411-26
222 | PINZA BENGOLEA RECTA 210 mm |  | REDA | 13410-21
223 | PINZA BENGOLEA RECTA 260 mm |  | REDA | 13410-26
224 | PINZA BIPOLAR ADSON RECTA AISLADA 1,0 mm 130 mm | COMPATIBLE CON CABLE BIPOLAR REF 60-5132-001 | CONMED | 60-7404-001
225 | PINZA BIPOLAR EN BAYONETA AISLADA 220 mm PUNTA 1,0 mm | PINZA CASPAR COMPATIBLE CON CABLE REF GN130 | BRAUN-AESCULAP | GK970R
226 | PINZA BIPOLAR FORCEPS 0,5-1,0 mm 195 mm | FORMATO BAYONETA MCPHERSON/JEWELER | CONMED | 60-7402-001
227 | PINZA BIPOLAR FORCEPS 0,5-1,0 mm 200 mm | FORMATO BAYONETA RECTA CUSHING | CONMED | 60-7401-001
228 | PINZA COLLIN 195 mm DIAMETRO 21 mm |  | REDA | 12470-19
229 | PINZA CORTANTE BOHLER RECTA 145 mm |  | MEDICON | 33.50.15
230 | PINZA CORTANTE DISCOS INTERVERTEBRALES 180 mm ACODADA ABAJO 3x10 mm |  | REDA | 41512-03
231 | PINZA CORTANTE DISCOS INTERVERTEBRALES 180 mm ACODADA ABAJO 4x10 mm |  | REDA | 41512-04
232 | PINZA CORTANTE DISCOS INTERVERTEBRALES 180 mm ACODADA ARRIBA 3x10 mm |  | REDA | 41512-03
233 | PINZA CORTANTE DISCOS INTERVERTEBRALES 180 mm ACODADA ARRIBA 4x10 mm |  | REDA | 41512-04
234 | PINZA CORTANTE DISCOS INTERVERTEBRALES 180 mm RECTA 3x10 mm |  | REDA | 41510-03
235 | PINZA CORTANTE DISCOS INTERVERTEBRALES 180 mm RECTA 4x10 mm |  | REDA | 41510-04
236 | PINZA CORTANTE HUESOS RECTA 140 mm |  | MEDICON | 33.44.14
237 | PINZA CORTANTE HUESOS RECTA 170 mm |  | MEDICON | 33.44.17
238 | PINZA CORTANTE RECTA LISTON 220 mm |  | MEDICON | 33.21.22
239 | PINZA CURVA SIN DIENTES 0,3 mm 150 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12103-15
240 | PINZA CURVA SIN DIENTES 0,5 mm 180 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12103-18
241 | PINZA DE REDUCCIÓN DENTADA CON CREMALLERA 140 mm |  | REDA | 33405-14
242 | PINZA DE SUJECIÓN DE HUESOS AUTOCENTRANTE CIERRE FINO 240 mm |  | REDA | 33414-24
243 | PINZA DEBAKEY RECTA CON DIENTES DESECHABLE 155 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991060
244 | PINZA DILATADORA 180 mm PUNTA 0,2-0,3 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12108-18
245 | PINZA DISECCION BAYONETA SIN DIENTES ESTRIADA 190 mm |  | MEDICON | 11330-19
246 | PINZA DISECCION FINA CON DIENTES 130 mm |  | REDA | 11122-13
247 | PINZA DISECCION FINA SIN DIENTES 150 mm |  | REDA | 11112-15
248 | PINZA ESPINAS FEILCHENFELD 90 mm |  | REDA | 11810-09
249 | PINZA ESPINAS STIEGLITZ RECTA 135 mm |  | REDA | 67880-13
250 | PINZA FORCEPS ARTROSCOPIA DIAMETRO 3,4 | ARTROSCOPIA | REDA | R436-042150-310
251 | PINZA GRASPER ALLIGATOR DIAMETRO 3,4 CON CREMALLERA CON DIENTES | ARTROSCOPIA | REDA | R433-034130-000
252 | PINZA GRASPER ALLIGATOR DIAMETRO 3,4 CON CREMALLERA SIN DIENTES | ARTROSCOPIA | REDA | R431-034130-000
253 | PINZA GRASPER RECTA PUNTIAGUDA 2,75 mm SIN TRINQUETE CON PUERTO DE LAVADO | ARTROSCOPIA | REDA | R430-027130-100
254 | PINZA GRASPER RECTA ROMA 2,75 mm CON LIBERACIÓN AUTOMATICA Y PUERTO DE LAVADO | ARTROSCOPIA | REDA | R432-027130-000
255 | PINZA GRASPER RECTA ROMA 2,75 mm SIN TRINQUETE CON PUERTO DE LAVADO | ARTROSCOPIA | REDA | R430-027130-000
256 | PINZA GUBIA 140 mm |  | REDA | 35103-14
257 | PINZA GUBIA CON BLOQUEO 150x0,4 mm |  | REDA | 33100-02
258 | PINZA GUBIA HAKANSON 170 mm. CURVA. MORDIDA 4,60-5,00 mm |  | REDA | 35140-17
259 | PINZA GUBIA JANSEN 175 mm. RECTA CURVADA HACIA DELANTE. MORDIDA 4-5 mm |  | REDA | 33153-17
260 | PINZA GUBIA LUER-STILLE 225 mm RECTA. MORDIDA 8-10 mm |  | REDA | 35132-22
261 | PINZA GUBIA ROTTGEN-RUSKIN 260 mm CURVA. MORDIDA 6 mm |  | REDA | 35123-24
262 | PINZA GUBIA STILLE-SUSKIN 240 mm. MORDIDA 5-6 mm |  | REDA | 33237-23
263 | PINZA HALSTEAD CURVA CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 13231-12
264 | PINZA HALSTEAD CURVA CON DIENTES 140 mm 1x2 |  | REDA | 13231-14
265 | PINZA HALSTEAD CURVA CON DIENTES 210 mm 1x2 |  | REDA | 13351-21
266 | PINZA HALSTEAD CURVA SIN DIENTES 120 mm |  | REDA | 13221-12
267 | PINZA HALSTEAD CURVA SIN DIENTES 140 mm |  | REDA | 13221-14
268 | PINZA HALSTEAD CURVA SIN DIENTES 210 mm |  | REDA | 13221-21
269 | PINZA HALSTEAD RECTA CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 13230-12
270 | PINZA HALSTEAD RECTA CON DIENTES 140 mm 1x2 |  | REDA | 13230-14
271 | PINZA HALSTEAD RECTA CON DIENTES 210 mm 1x2 |  | REDA | 13350-21
272 | PINZA HALSTEAD RECTA SIN DIENTES 120 mm |  | REDA | 13220-12
273 | PINZA HALSTEAD RECTA SIN DIENTES 140 mm |  | REDA | 13220-14
274 | PINZA HALSTEAD RECTA SIN DIENTES 210 mm |  | REDA | 13220-21
275 | PINZA HERNIA DISCAL SPURLING 2 mm 90º 180 mm |  | REDA | 41442-01
276 | PINZA KOCHER CURVA CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 13321-13
277 | PINZA KOCHER CURVA CON DIENTES 140 mm 1x2 |  | REDA | 13331-14
278 | PINZA KOCHER CURVA CON DIENTES 210 mm 1x2 |  | REDA | 13331-20
279 | PINZA KOCHER CURVA SIN DIENTES 120 mm |  | REDA | 13311-13
280 | PINZA KOCHER CURVA SIN DIENTES 140 mm |  | REDA | 13311-14
281 | PINZA KOCHER CURVA SIN DIENTES 210 mm |  | REDA | 13311-20
282 | PINZA KOCHER RECTA CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 13320-12
283 | PINZA KOCHER RECTA CON DIENTES 140 mm 1x2 |  | REDA | 13330-14
284 | PINZA KOCHER RECTA CON DIENTES 210 mm 1x2 |  | REDA | 13330-21
285 | PINZA KOCHER RECTA SIN DIENTES 120 mm |  | REDA | 13310-12
286 | PINZA KOCHER RECTA SIN DIENTES 140 mm |  | REDA | 13310-14
287 | PINZA KOCHER RECTA SIN DIENTES 210 mm |  | REDA | 13310-21
288 | PINZA LOVE-KERRISON 90º CORTE ARRIBA 3x200 mm |  | REDA | 41510-03
289 | PINZA MICRO 2000 RECTA140 mm 0,8 mm |  | MEDICON | 07.64.72
290 | PINZA MICRO 2000 CURVA 150 mm 0,3 mm |  | MEDICON | 07.64.73
291 | PINZA MICRO KERRISON 40º CORTE ARRIBA 2x200 mm |  | MEDICON | 37.56.02
292 | PINZA MICRO-ADSON CON DIENTES 120 mm 1x2 |  | REDA | 11189-12
293 | PINZA MICRO-ADSON SIN DIENTES 120 mm |  | REDA | 11185-12
294 | PINZA MIXTER BABY 140 mm |  | MEDICON | 17.06.14
295 | PINZA MOSQUITO BABY CURVO SIN DIENTES 100 mm |  | REDA | 13211-10
296 | PINZA MOSQUITO LERICHE RECTO CON DIENTES 150 mm 1x2 |  | REDA | 13382-15
297 | PINZA PARA BIOPSIA PUNTA FINA ANGULADA 180x10x3 mm |  | REDA | 41411-03
298 | PINZA PARA HUESO 135 mm |  | REDA | 33409-13
299 | PINZA PARA HUESO 200 mm |  | REDA | 33391-20
300 | PINZA PEAN RECTA 140 mm |  | REDA | 13368-14
301 | PINZA PUNTA 135 x 0,3 mm MANGO PLANO RECTO 9 mm | MICROCIRUGIA | S&T AG | JFL-3
302 | PINZA PUNTA RECTA 150 x 0,1 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA PLATEAU SUPERFINE | S&T AG | FRS-15 RM-8.1
303 | PINZA PUNTA RECTA 180 x 0,1 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA SUPERFINE | S&T AG | FRS-18 RM-8.1
304 | PINZA PUNTA RECTA CON DIENTES (1x2) 180 x 0,3 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA | S&T AG | FRSF-18 RM-8
305 | PINZA QUIRURGICA STANDARD CON DIENTES RECTA DESECHABLE 140 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991063
306 | PINZA RECTA SIN DIENTES 3 x 150 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12102-15
307 | PINZA RECTA SIN DIENTES 5 x 180 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12102-18
308 | PINZA RECTA SIN DIENTES CON CONTRAPESO 0,3 mm 150 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12106-15
309 | PINZA RECTA SIN DIENTES CON CONTRAPESO 150 mm x 0,3 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA | REDA | 12106-15
310 | PINZA REDUCTORA CODEVILA 130 mm |  | REDA | 33409-13
311 | PINZA REDUCTORA CODEVILA 155 mm |  | MEDICON | 35.11.14
312 | PINZA REDUCTORA CODEVILA 200 mm |  | REDA | 33406-20
313 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 200 mm |  | REDA | 13311-20
314 | PINZA ROCHESTER PEAN CURVA 220 mm |  | REDA | 13311-22
315 | PINZA SETTER CON CREMALLERA DE 135 mm |  | REDA | 33413-14
316 | PINZA SPURLING-KERRISONN 40º CORTE ARRIBA 3x200 mm |  | MEDICON | 57.04.23
317 | PINZA SPURLING-KERRISONN 40º CORTE ARRIBA 4x200 mm |  | MEDICON | 57.04.24
318 | PINZA VASCULAR ATRAUMATICA DEBAKEY 200 mm |  | MEDICON | 06.64.19
319 | PINZA VERBRUGGE 170 mm CIERRE CREMALLERA |  | REDA | 33395-17
320 | PINZA VERBRUGGE 175 mm CIERRE CREMALLERA |  | MEDICON | 35.75.14
321 | PINZA VERBRUGGE 2,5x150 mm CIERRE CREMALLERA |  | REDA | 33395-15
322 | PINZA VERBRUGGE CON ARTICULACIÓN ABIERTA 255 mm. CIERRE FIJACION RÁPIDA POR ROSCA |  | REDA | 33396-26
323 | PINZA VERBRUGGE CON ARTICULACIÓN ABIERTA 265 mm CIERRE CREMALLERA |  | REDA | 33395-26
324 | PINZA VERBRUGGE CON ARTICULACIÓN ABIERTA 270 mm CIERRE CREMALLERA |  | REDA | 33350-27
325 | PINZA WOLF PICO PATO 240 mm |  | REDA | 31397-24
326 | PORTA AGUJAS CON BLOQUEO PUNTA CURVA 150 x 0,4 mm MANGO REDONDO 8 mm |  | REDA | 42361-15
327 | PORTA AGUJAS CRILE WOOD 150 mm |  | REDA | 25160-15
328 | PORTA AGUJAS CRILE WOOD 180 mm |  | REDA | 25160-18
329 | PORTA AGUJAS CURVO 150 x 0,2 mm MANGO REDONDO 8 mm | MICROCIRUGIA SUPERFINE | S&T AG | B-15-8.2
330 | PORTA AGUJAS HALSEY 130 mm |  | REDA | 25140-13
331 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 140 mm |  | REDA | 25180-14
332 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 150 mm |  | MEDICON | 10.18.15
333 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 160 mm |  | REDA | 25180-16
334 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 180 mm |  | MEDICON | 10.18.18
335 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 200 mm |  | MEDICON | 10.18.20
336 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 240 mm |  | REDA | 25184-24
337 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 260 mm |  | REDA | 25184-26
338 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR 300 mm |  | REDA | 25184-30
339 | PORTA AGUJAS MAYO/HEGAR DESECHABLE 120 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991031
340 | PORTA AGUJAS WEBSTER 130 mm |  | REDA | 25128-13
341 | PORTA AGUJAS WRIGHT 125 mm |  | REDA | 25244-12
342 | PORTA BROCAS CON LLAVE PERFORACIÓN LONGITUDINAL PARA VASTAGOS 4,5 mm | PERFORADOR MANUAL COMPLETO CON MANDRIL JACOBS Y LLAVE | REDA | 34280-00
343 | PORTA BROCAS CON LLAVE PERFORACIÓN LONGITUDINAL PARA VASTAGOS 6,35 mm | PERFORADOR MANUAL COMPLETO CON MANDRIL JACOBS Y LLAVE | REDA | 34296-00
344 | PORTA BROCAS SIN LLAVE PERFORACIÓN LONGITUDINAL PARA VASTAGOS 6,35 mm | DE APRIETE MANUAL | REDA | 34296-05
345 | PUNTA EXTRACTORA EXTRALARGA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0616
346 | PUNTA EXTRACTORA LARGA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0615
347 | PUNTA EXTRACTORA MICRO | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0612
348 | PUNTA EXTRACTORA MINI | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0613
349 | PUNTA EXTRACTORA STANDARD | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0614
350 | QUITAGRAPAS REUTILIZABLE 13 mm | MODELO FINO | REDA | 03380-13
351 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 245X255X100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JG114R
352 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 245X255X30 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF111R
353 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 245X255X50 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF112R
354 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 245X255X60 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JG113R
355 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 245X255X70 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF113R
356 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 405X255X100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF254R
357 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 405X255X30 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF251R
358 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 405X255X50 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF252R
359 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 405X255X60 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JG253R
360 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 405X255X70 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF253R
361 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 485X255X100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF214R
362 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 485X255X30 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF211R
363 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 485X255X50 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF212R
364 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 485X255X60 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JG213R
365 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 485X255X70 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF213R
366 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 540X255X100 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF224R
367 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 540X255X30 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF221R
368 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 540X255X60 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JG223R
369 | REJILLA ESTERILIZACIÓN 540X255X70 mm |  | BRAUN-AESCULAP | JF223R
370 | RIÑONERA ACERO INOXIDABLE 260x140x35 mm |  | REDA | 98120-25
371 | SEPARADOR ADSON AGUDO 200 mm NO ARTICULADO |  | REDA | 19680-20
372 | SEPARADOR ADSON AGUDO 270 mm NO ARTICULADO |  | REDA | 19680-26
373 | SEPARADOR ADSON BABY AGUDO 140 mm |  | REDA | 19680-14
374 | SEPARADOR ADSON BABY ROMO 140 mm |  | REDA | 19681-14
375 | SEPARADOR ADSON CURVO ROMO 270 mm |  | REDA | 19685-26
376 | SEPARADOR ADSON ROMO 200 mm |  | REDA | 19681-20
377 | SEPARADOR ALM 100 mm AGUDO 4x4 |  | REDA | 19620-10
378 | SEPARADOR ALM 70 mm AGUDO 4x4 |  | REDA | 19620-07
379 | SEPARADOR BECKMAN-ADSON AGUDO 310 mm 25x25 mm | ARTICULADO | REDA | 19687-02
380 | SEPARADOR BECKMAN-ADSON AGUDO 310 mm 25x45 mm | ARTICULADO | REDA | 19688-02
381 | SEPARADOR BECKMAN-ADSON ROMO 310 mm 25x31 mm | ARTICULADO | REDA | 19687-01
382 | SEPARADOR BECKMAN-ADSON ROMO 310 mm 25x40 mm | ARTICULADO | REDA | 19688-01
383 | SEPARADOR CONE ROMO 130 mm 3x4 | ARTICULADO | REDA | 19684-13
384 | SEPARADOR CONE ROMO 165 mm 3x4 | ARTICULADO | REDA | 19684-16
385 | SEPARADOR CONE ROMO 200 mm 3x4 | ARTICULADO | REDA | 19684-20
386 | SEPARADOR CONE ROMO 250 mm 4x4 | ARTICULADO | REDA | 19684-25
387 | SEPARADOR DOBLE SENN MILLER AGUDO 170 mm |  | REDA | 19140-17
388 | SEPARADOR ERINA JOSEPH 160 mm 1 GARRA |  | MEDICON | 20.50.01
389 | SEPARADOR FARABEUX 120x26x100 mm |  | REDA | 19102-12
390 | SEPARADOR FINSEN 100 mm ROMO |  | REDA | 19611-07
391 | SEPARADOR GELPI 110 mm 1x1 GARFIO AGUDO CURVO |  | REDA | 19802-11
392 | SEPARADOR GELPI 140 mm 1x1 GARFIO AGUDO CURVO |  | REDA | 19802-14
393 | SEPARADOR GELPI 180 mm 1x1 GARFIO AGUDO CURVO |  | REDA | 19802-18
394 | SEPARADOR GELPI 90 mm 1x1 GARFIO AGUDO CURVO |  | REDA | 19802-09
395 | SEPARADOR HOHMMAN ANCHO 160 mm ANCHO DE PALA DE 15 mm | ELEVADOR OSEO JUEGO DE DOS UNIDADES | REDA | 33650-15
396 | SEPARADOR HOHMMAN ANCHO 250 mm ANCHO DE PALA DE 43 mm | ELEVADOR OSEO JUEGO DE DOS UNIDADES | REDA | 33650-44
397 | SEPARADOR HOHMMAN ESTRECHO 160 mm ANCHO DE PALA DE 8 mm | ELEVADOR OSEO JUEGO DE DOS UNIDADES | REDA | 33650-08
398 | SEPARADOR HOHMMAN ESTRECHO 250 mm ANCHO DE PALA DE 10 mm. | ELEVADOR OSEO JUEGO DE DOS UNIDADES | REDA | 33650-15
399 | SEPARADOR HOHMMAN RADIOTRANSPARENTE DE CARBONO 244x16 mm | ELEVADOR OSEO | REDA | 33670-15
400 | SEPARADOR ISRAEL 250 mm 4 GARFIOS ROMOS 40x40 mm |  | REDA | 19364-40
401 | SEPARADOR LUCAE 140x3 mm |  | REDA | 45193-02
402 | SEPARADOR MATHIEU 200 mm |  | REDA | 19134-20
403 | SEPARADOR MISKIMON 220 mm 35 mm |  | MEDICON | 24.28.10
404 | SEPARADOR SEN MILLER ROMO 160 mm |  | MEDICON | 20.05.09
405 | SEPARADOR TAYLOR 160x100x30 mm |  | REDA | 43105-10
406 | SEPARADOR TRAVERS ROMO 210 mm 4x5 |  | REDA | 19681-21
407 | SEPARADOR VOLKMAN AGUDO 4 GARFIOS 160 mm |  | REDA | 19276-04
408 | SEPARADOR VOLKMAN AGUDO 4 GARFIOS 215 mm |  | REDA | 19280-04
409 | SEPARADOR VOLKMAN ROMO 6 GARFIOS 160 mm |  | REDA | 19277-06
410 | SEPARADOR VOLKMAN ROMO 6 GARFIOS 215 mm |  | REDA | 19281-06
411 | SEPARADOR WEITLANER AGUDO 110 mm 3x4 |  | REDA | 19510-11
412 | SEPARADOR WEITLANER AGUDO 130 mm 3x4 |  | REDA | 19510-13
413 | SEPARADOR WEITLANER AGUDO 140 mm 3x4 |  | REDA | 19670-14
414 | SEPARADOR WEITLANER AGUDO 160 mm 3x4 |  | REDA | 19670-16
415 | SEPARADOR WEITLANER AGUDO 200 mm 3x4 |  | REDA | 19670-20
416 | SEPARADOR WEITLANER AGUDO 240 mm 3x4 |  | REDA | 19670-24
417 | SEPARADOR WEITLANER ROMO 110 mm 3x4 |  | REDA | 19511-11
418 | SEPARADOR WEITLANER ROMO 130 mm 3x4 |  | REDA | 19511-13
419 | SEPARADOR WEITLANER ROMO 140 mm 3x4 |  | REDA | 19511-14
420 | SEPARADOR WEITLANER ROMO 160 mm 3x4 |  | REDA | 19671-16
421 | SEPARADOR WEITLANER ROMO 200 mm 3x4 |  | REDA | 19671-20
422 | SEPARADOR WEITLANER ROMO 240 mm 3x4 |  | REDA | 19671-24
423 | SEPARADOR YESOS 280 mm | MODELO HENNIG | REDA | 31362-28
424 | SET DE CURAS DESECHABLE: 1 CAMPO IMPERMEABLE + 1 PINZA DISECCIÓN METAL + 1 ROCHESTER PEAN METAL + 5 COMPRESAS DE TNT 7’5x7’5 | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 72 UD. APROX. | HARTMANN | 470406
425 | SET DE SUTURA DESECHABLE: 1 CAMPO IMPERMEABLE + 1 CAMPO IMPERMEABLE CON FENESTRACIÓN ADHESIVA + 1 PINZA DISECCCIÓN ADSON METAL + 1 PORTA AGUJAS METAL + 1 TIJERA PUNTIAGUDA METAL + 5 COMPRESAS DE TNT 7’5X7’5 | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 72 UD. APROX. | MEDLINE | KER70019B
426 | SHEPARD ESPIGA TRANSVERSAL |  | MEDICON | 78.41.11
427 | SHEPARD EXPULSOR |  | MEDICON | 78.41.12
428 | SHEPARD OSTEOTOMO CILINDRICO 5 mm |  | MEDICON | 78.41.05
429 | SHEPARD OSTEOTOMO CILINDRICO 6 mm |  | MEDICON | 78.41.06
430 | SHEPARD OSTEOTOMO CILINDRICO 8 mm |  | MEDICON | 78.41.08
431 | SHEPARD PUNZONADORA CORTICAL |  | MEDICON | 78.41.02
432 | SIERRA CORTA ANILLOS 170 mm |  | REDA | 34172-01
433 | SONDA ACANALADA 140 mm |  | REDA | 10300-14
434 | STREEPER ABIERTO 400x5 mm ISQUIOS |  | REDA | 34320-40
435 | TAPA CONTENEDOR NO PERFORADA 460x290 mm | TAPA SUPERIOR | BRAUN-AESCULAP | JK785
436 | TAPA CONTENEDOR PERFORADA 298x285 mm | TAPA INFERIOR | BRAUN-AESCULAP | JK395
437 | TAPA CONTENEDOR PERFORADA 305x140 mm | TAPA INFERIOR | BRAUN-AESCULAP | JK173
438 | TAPA CONTENEDOR PERFORADA 465x285 mm | TAPA INFERIOR | BRAUN-AESCULAP | JK785
439 | TAPA CONTENEDOR PERFORADA 590x285 mm | TAPA INFERIOR | BRAUN-AESCULAP | JK489
440 | TIJERA ARTROSCOPIA RECTA 130 mm DIAMETRO 3,4 mm |  | REDA | R435-034130-000
441 | TIJERA CURVA AGUDA/AGUDA 110 mm |  | REDA | 09121-11
442 | TIJERA CURVA AGUDA/ROMA 110 mm |  | REDA | 09111-11
443 | TIJERA CURVA LATERAL AGUDA 125 mm |  | REDA | 09141-12
444 | TIJERA DISECCIÓN LEXER-BABY CURVA 105 mm |  | REDA | 09203-10
445 | TIJERA ESTRABISMO CURVA 115 mm |  | MEDICON | 06.03.11
446 | TIJERA ESTRABISMO RECTA 115 mm |  | MEDICON | 06.02.11
447 | TIJERA FILS SPENCER RECTA 130 mm |  | REDA | 09802-13
448 | TIJERA GOLDMAN-FOX PARA ENCIAS CURVA 130 mm | TUGSTENO | REDA | 09825-13
449 | TIJERA IRIS CURVA DESECHABLE 115 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991087
450 | TIJERA IRIS RECTA 120 mm |  | MEDICON | 02.20.12
451 | TIJERA IRIS RECTA DESECHABLE 115 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991086
452 | TIJERA JAMENSON CURVA 145 mm | TIPO BONTEMPI | MEDICON | 04.67.14
453 | TIJERA KINESIOTAPE CON CUCHILLA DE 90 mm | ACERO INOXIDABLE | REDA | 09941-20
454 | TIJERA LISTER 140 mm |  | REDA | 09901-14
455 | TIJERA LITTAUER RECTA 140 mm |  | REDA | 09804-14
456 | TIJERA MAYO CURVA 145 mm |  | REDA | 09181-14
457 | TIJERA MAYO CURVA 170 mm | TIPO STILLE | MEDICON | 04.07.17
458 | TIJERA MAYO RECTA 145 mm |  | REDA | 09180-14
459 | TIJERA MAYO RECTA 170 mm | TIPO STILLE | MEDICON | 04.06.17
460 | TIJERA MAYO-HARRINGTON CURVA 230 mm |  | MEDICON | 03.53.23
461 | TIJERA MAYO-HARRINGTON RECTA 230 mm |  | MEDICON | 03.52.23
462 | TIJERA METZEMBAUM CURVA 140 mm |  | MEDICON | 04.43.14
463 | TIJERA METZEMBAUM CURVA 150 mm |  | REDA | 09281-15
464 | TIJERA METZEMBAUM RECTA 150 mm |  | REDA | 09280-15
465 | TIJERA METZENBAUM CURVA 180 mm |  | MEDICON | 04.33.18
466 | TIJERA METZENBAUM RECTA 180 mm |  | MEDICON | 04.32.18
467 | TIJERA NELSON 260 mm |  | MEDICON | 04.33.26
468 | TIJERA QUIRURGICA PUNTIAGUDA RECTA DESECHABLE 140 mm | MATERIAL DE UN SOLO USO PAQUETE 25 UD. APROX. | HARTMANN | 991083
469 | TIJERA RECTA AGUDA/AGUDA 115 mm |  | REDA | 09100-11
470 | TIJERA RECTA AGUDA/ROMA 115 mm |  | REDA | 09110-11
471 | TIJERA REYNOLS RECTA 15 mm |  | REDA | 09244-15
472 | TIJERA SACAPUNTOS AGUDA/AGUADA 115 mm |  | REDA | 09120-11
473 | TIJERA STEVENS ROMA CURVA 105 mm |  | REDA | 09361-11
474 | TIJERA STEVENS ROMA RECTA 100 mm |  | MEDICON | 06.06.11
475 | TIJERA VENDAJE BERGMANN 230 mm |  | REDA | 09911-23
476 | TIJERA VENDAJE LISTER 180 mm |  | REDA | 09901-18
477 | TIJERA VENDAJE LISTER 200 mm |  | REDA | 09901-20
478 | TIJERA YESOS BRUNS 230 mm |  | REDA | 09937-23
479 | TREFINA 2,7 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0217
480 | TREFINA 3,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0216
481 | TREFINA 4/5 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0207
482 | TREFINA 5.5 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0214
483 | TREFINA 6/7 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0205
484 | TREFINA MICRO | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0213
485 | TREFINA MINI | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0212
486 | TREFINA PLUS | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0206
487 | TREFINA STANDARD | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0211
488 | TREFINA STANDARD <20 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0208
489 | TREFINA STANDARD >20 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | 80-0209
490 | VASTAGO ATORNILLADOR 2.5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS | ACUTRAK | HPC-0025
491 | VASTAGO DESTORNILLADOR SOLIDO 1,5 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0583
492 | VASTAGO DESTORNILLADOR SOLIDO 2,0 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0632
493 | VASTAGO DESTORNILLADOR SOLIDO 3,0 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0633
494 | VASTAGO DESTORNILLADOR SOLIDO 3,5 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0634
495 | VASTAGO DESTORNILLADOR SOLIDO 4,0 | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0635
496 | VASTAGO DESTORNILLADOR TORNILLOS HEXALOBULARES 2,7 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0759
497 | VASTAGO DESTORNILLADOR TORNILLOS HEXALOBULARES 3,0-3,5 mm | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0760
498 | VASTAGO PUNTA EXTRACTORA | SET EXTRACCION TORNILLOS ROTOS ANCLAJE RAPIDO | ACUTRAK | 80-0610